济南市城乡建设委员会

济南市城乡建设委员会

消防安全大排查大整治活动的工作汇报

市消防安全委员会：

8月9日市政府召开全市消防安全大排查大整治活动调度会后，我局领导高度重视，于8月16日召开了全市建筑消防安全工作会议，会上要求各建设、施工、监理单位高度重视消防工作，切实开展消防安全自查自改活动，消除火灾隐患，确保安全，同时对设备消防安全使用管理进行专题培训。8月份我局在建设、施工、监理单位自查的基础上，在全市范围内开展消防安全专项检查，共检查项目13个，发现问题13条，下发消防有关方面整改通知书10余份，要求各个项目限期整改到位，立即增加消防器材和消防设施，完善消防制度，落实日常巡查检查，进一步加强现场防火知识教育工作，尤其做好新进场人员消防知识培训，确保消防安全。

在下一步工作中，我局将持续跟踪这些工程的整改落实情况，对各个项目进行复查，确保整改到位，对于未进行整改或者未整改到位的工程，我局将给予进一步的处罚，全力消除各类消除安全隐患，杜绝重特大事故的发生，为我市的建设营造一个稳定、安全的和谐氛围。

附：消防安全大排查大整治活动统计表

二〇一三年八月二十六日

消防安全大排查大整治活动统计表

| 序号 | 单位名称 | 存在火灾隐患 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 济南市房地产发展集团总公司泉星小区三期高层住宅楼C3号楼工地 | 1、临时用房内电器线路私拉乱接，未穿管保护 | 立即对电线进行归整，确保安全 |
|  | 山东丁豪房地产开发有限公司丁豪广场AB、CD座商务公寓楼、L商务办公楼办公楼工地 | 1、施工区内灭火器数量不足 | 立即增设、配备新的灭火器 |
|  | 中国石油化工股份有限公司济南分公司重质基础油光油生产基地工地 | 1、临时用房内使用大功率电器 | 对施工人员进行教育培训，禁止使用 |
|  | 绿地集团山东置业有限公司绿地新城9、10、11、13号楼 | 1、消防安全管理制度不健全； 2、配置灭火器数量不足 | 1、立即购置更换灭火器，并加强巡查 2、建立健全消防安全管理制度，责任到人 |
|  | 山东经世置业有限公司三箭汇福庄叠拼2号楼、地下出库3、4 | 1、部分灭火器过期失效 | 立即购置灭火器 |
|  | 山东经世置业有限公司三箭汇福庄花园洋房23-27号楼工地 | 1、临时工人宿舍存在违章用电现象 | 对施工人员进行教育培训 |
|  | 山东经世置业有限公司三箭汇福庄花园洋房28-31号楼工地 | 1、员工宿舍电器线路不符合要求 | 立即整改 |
|  | 济南四通房地产开发有限公司紫薇翠庭2-5号楼工地 | 1、施工区域临时消防车通道被堵塞 2、施工区域未配置灭火器 | 1、立即清理杂物； 2、增设灭火器材 |
|  | 中国重型汽车集团房地产开发有限公司重汽翡翠清河西区15、16、20号楼工地 | 无 |  |
|  | 济南万达商业广场置业有限公司万达广场B区 | 1、施工区域未设置临时消防水源 | 立即制定整改措施，并落实责任人 |
|  | 济南出口加工区发展中心 | 1、施工区域临时消防车通道被堵塞 | 立即清理杂物；。 |
|  | 山东中建房地产开发有限公司中建文化城二期6-9号楼工地 | 1、生活区域内消防通道堵塞； | 立即对杂物进行清理 |
|  | 山东中建房地产开发有限公司中建文化城二期幼儿园、11号楼及地下车库工地 | 无 |  |