济南市文化广电新闻出版局

济南市文广新局8月份

消防安全大排查大整治工作情况汇报

为确保“十艺节”筹备期间的安全稳定，根据市安委会、消委会的统一安排，我局牢固树立人民群众生命财产重于泰山的理念，吸取教训、快速反应、周密安排、部门联动，进一步加大文化系统安全生产执法工作力度，力求全面消除消防隐患，切实保障济南文化系统的安全稳定。

一、领导高度重视

根据“8.9”全市消防安全大排查大整治工作调度会精神，市文广新局领导对济南市2013年文化系统安全生产的总体情况做了简要通报，对下一步的消防安全检查工作提出了具体可行的建议，并多次强调消防安全的重要性。

二、科学组织协作

安全生产大检查由市文广新局牵头联系，各职能部门取长补短互相协助，确保了本次检查的高效顺利进行，取得了良好的排查成效，检查力度强、覆盖广、无死角。

三、加强信息报送

根据市政府办公厅《关于进一步加强突发事件信息报送工作的通知》要求，我局下发了《市文化广电新闻出版局 市文化市场综合行政执法局关于进一步加强突发事件信息报送工作的通知》。要求各单位加强应急值班工作，认真落实24小时值班制度和领导带班制度，加强重大活动和重要敏感时期的值班检查，特别是窗口单位和防火重点单位，要进一步完善突发事件应急处置预案，遇有突发事件发生，按规定及时启动应急预案，妥善实施先期处置，并及时向单位领导和局办公室报告相关信息。一般和较大级别突发事件要在时候1.5小时内报告；重大和特别重大级别突发事件，要立即报告，最迟不得超过事发后1小时。

四、覆盖面广

本次文化系统消防安全大检查已经开展了1个多月，抽查的单位有济南的大型场所人员集中区，也有偏远容易被忽略的小型文化场所。检查人员均做了详细的现场记录并对部分现场拍照备案，现场宣传教育为主处罚为辅，进一步强化我市文化系统的消防安全工作。

五、定期复查

济南市文广新局对本次检查中遇到的问题进行了系统的总结，将集中反应的问题进行归纳，列入后期日常检查的必查项目，对查出问题并责令整改的单位进行了详细备案并拟定跟踪复查计划，以确保实效。

附：消防安全大排查大整治活动统计表

济南市文广新局

2013年8月23日

消防安全大排查大整治活动统计表

| 序号 | 单位名称 | 存在火灾隐患 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 万佳飞翔网络会所 | 1、电器线路乱拉乱扯 | 请专业人员对电线进行规整 |
|  | 济南历下爱书人盛旺网络有限公司 | 1、营业期间锁闭安全出口 | 当场打开安全出口，确保安全 |
|  | 济南爱书人丽豪网络服务有限公司 | 1、员工不会使用灭火器 | 当场培训 |
|  | 济南历下金健盘网吧 | 1、疏散指示标志损坏 | 立即购置更换疏散指示标志 |
|  | 济南历下威盛网吧 | 1、配电盘下堆放杂物 | 督促单位负责人马上清理 |
|  | 济南市历下区探索网吧 | 1、室内消火栓内缺少水带水枪 | 立即购买新的消防器材 |
|  | 菲林娱乐中心 | 1、缺少灭火器 | 立即购买新的消防器材 |
|  | 济南槐荫凌云网络服务公司 | 1、电器线路乱拉乱扯 | 请专业人员对电线进行规整 |
|  | 济南槐荫联众信息港（段店镇） | 1、营业期间安全出口锁闭 | 当场改正 |
|  | 易通网吧（段店镇） | 1、灭火器损坏； 2、遮挡室内消火栓 | 督促单位立即清理杂物，购买灭火器 |
|  | 济南爱网人随缘网络服务有限公司 | 1、有违规吸烟现象 | 当场制止，并进行批评教育。 |
|  | 济南市天桥区舜帝网吧 | 1、有人员住宿现象 | 立即清理住宿现场，对单位负责人进行批评教育 |
|  | 济南市天桥区开心网吧 | 1、电器线路较为杂乱 | 立即清理 |
|  | 济南市天桥区新1族网吧 | 1、杂物遮挡室内消防栓 | 当场清理 |
|  | 济南市天桥区木易网吧 | 1、一具灭火器过期 | 立即更换 |
|  | 济南爱书人紫金山网络服务有限公司 | 1、锁闭安全出口 2、有吸烟现象 | 1、当场打开安全出口 2、禁止吸烟行为，并对当事人进行教育 |
|  | 山东中鲁时空数字技术传播有限公司济南畅游数字文化家园 | 1、营业期间锁闭安全出口 | 当场打开出口，确保安全 |
|  | 济南市历城区金色时光网吧 | 1、电器线路乱拉乱扯 | 聘请专业人员对电线进行规整 |
|  | 济南博文实达文化传播有限公司博文网络家园舜华店 | 1、遮挡室内消火栓 2、缺少消防档案 | 1、立即清理杂物。 2、督促单位负责人招收建立健全消防管理制度 |
|  | 济南爱网人帅雨网络服务有限公司 | 1、电线乱拉乱扯 | 请专业人员对电线进行规整 |
|  | 济南爱书人梦幻网络服务有限公司 | 1、灭火器过期损坏 | 立即购置新的灭火器并摆放到位 |
|  | 博文网络家园五月风网吧 | 1、营业期间锁闭安全出口； | 立即打开安全出口，确保安全 |