
济南市教育局
济教安函〔2013〕25号
济南市教育局
消防安全大排查大整治活动情况汇报

济南市消防安全委员会： 

根据全市消防安全大排查大整治工作部署，教育局扎实开展安全生产大检查各项工作，具体工作汇报如下：

一、加强领导，明确责任

我局针对学校人员密集、场所众多的实际情况，充分认识到消防安全工作在学校工作中的重要性，把消防工作摆在学校安全工作重中之重的位置。为切实加强学校安全工作，明确各自责任，与各校校长（园长）签订消防安全工作目标管理责任书，明确学校主要负责人是学校安全稳定工作的第一责任人，必须亲自抓、负总责；分管负责人要加强对学校安全工作的领导，强化协调监督；其他负责人必须加强对分管业务范围内的安全工作领导，狠抓各项安全措施落实。各校层层签订安全目标管理责任书，层层分解目标责任，把安全工作责任落实到岗到人，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各部门齐抓共管的安全管理格局。

二、加大宣传，强化教育

广大中小学生是一个特殊的群体，对他们的消防安全教育尤为重要。我局在开展校园安全宣传过程中，做到注重实效，形式多样，把宣传贯穿于学生教育的全过程。一是与教学常规相结合。各级各类学校自觉把消防安全教育纳入素质教育的范畴，充分发挥课堂主渠道作用，把安全意识教育及防火安全等，贯彻于教学常规的全过程。二是与学生德育相结合。各中小学把综治平安建设宣传活动和学校德育工作有机结合起来，从抓好学生的良好行为习性养成教育入手，加强对他们的行为规范教育、诚信教育和法纪教育，促使学生形成良好的行为规范。三是与家庭教育相结合。各中小学密切家校联系，充分发挥家长学校的功能作用，部分学校建立健全教师家访、家长接待日、课堂开放日等制度，向家长传授防火安全知识。

三、全面排查，专项整治

根据教育系统学校点多面广的特点，我局要求各校在开学之前开展一次全面的消防安全大检查，教育局组成安全检查小组，由局领导带队对部分中学进行督查。各校在自查过程中发现涉及消防安全隐患有35处，主要有消防器材损坏、消防器材不够、消防通道堵塞、消防员不会使用消防设备等，现已整改31处，部分一时整改不了，学校能制定整改方案，建立台帐，落实到人，限期整改，真正做到“严查隐患，严堵漏洞，严抓整改”。 有力地保障了学校师生的生命财产安全。

四、下一阶段工作

1、进一步加强对学校消防安全工作大检查。

2、联合消防支队加强对学校（消防安全工作检查、指导、督促，进一步完善学校消防硬件设施，对各中小学消防安全员进行培训和安全教育。

3、督促、帮助学校建立健全相关制度和应急预案，进一步落实安全检查和责任追究制度，确保不发生重大安全事故。 
附：消防安全大排查大整治活动统计表

二〇一三年八月二十三日
消防安全大排查大整治活动统计表
	序号
	单位名称
	存在火灾隐患
	整改措施

	1 
	济南市世纪英华实验学校
	1、室内消火栓水带破损
	立即更换

	2 
	山东省济南第十八中学
	1、 教学楼二楼西侧安全出口锁闭；
2、 一具灭火器损坏
	督促学校迅速改正火灾隐患

	3 
	山东省济南第三十四中学
	1、教职员工不会使用灭火器
	加强培训

	4 
	山东省济南第五中学
	1、 室内消火栓缺少水带水枪；
2、 疏散指示标志损坏
	立即购置更换灭火设施器材

	5 
	山东省济南第八中学
	1、灭火器损坏过期
	督促单位负责人马上更换

	6 
	山东省济南开元中学
	1、东侧安全出口锁闭
2、一楼楼梯北侧安装了防盗窗

3、四个能力掌握不熟悉
	1、当场打开安全出口

2、立即清除防盗门，并加强日常巡查检查；

3、加强培训

	7 
	山东省济南泉城中学
	1、缺少灭火器
	立即购买新的消防器材

	8 
	山东省济南甸柳第一中学
	1、 “四个能力”标准化建设不达标；
2、消防档案建设不完善。
	对教职人员进行培训；加强消防档案建设

	9 
	山东省济南燕新中学
	1、 部分应急照明灯未保存完好有效
2、 室内消火栓内水带破损
	立即更换应急照明及水带

	10 
	山东省济南燕山学校
	1、西侧安全出口疏散通道堆放杂物；

2、西侧安全出口锁闭；

3、应急照明灯未保存完好有效；

4、部分灭火器过期失效
	督促单位立即清理杂物，确保出口畅通；更换新的灭火器及应急照明

	11 
	济南市东方双语实验学校
	无
	无

	12 
	山东省济南历元学校
	1、 灭火器数量不足
2、 通道堆放杂物
	立即清理杂物，督促单位立即购置灭火器并摆放到位

	13 
	济南黎明学校
	1、 遮挡室内消火栓

2、缺少消防档案
	1、 立即清理杂物。

2、督促单位负责人招收建立健全消防管理制度

	14 
	山东省济南锦屏学校
	1、杂物遮挡室内消防栓
	当场清理

	15 
	山东师范大学第二附属中
	1、一楼北侧通道被占用，出口上锁。

2、部分疏散指示标志损坏，
	1、立即打开安全出口，确保畅通；
2、更换疏散指示标志

	16 
	山东大学附属中学
	1、锁闭安全出口
	1、当场打开安全出口

	17 
	山东大学第二附属中学
	1、灭火器损坏
	立即更换

	18 
	济钢鲍山学校
	1、一个安全出口锁闭
	当场改正

	19 
	济南大舜学校
	无
	无

	20 
	私立齐鲁学校
	1、员工消防知识掌握不熟练
	加强培训

	21 
	济南舜耕中学
	1、员工消防知识掌握不熟练
	加强培训

	22 
	济南外国语学校
	1、 灭火器挪作它用；

2、 二楼西侧安全出口锁闭
	立即整改

	23 
	济南第五十中学
	1、 锁闭安全出口；
2、 室内消火栓被遮挡
	立即整改




