济南市民政局

济民函〔2013〕19号

济南市民政局

消防安全大排查大整治工作进展情况汇报

按照市安委会关于开展安全生产大检查活动的有关部署，结合当前的工作实际，我局始终保持清醒认识，高度重视，加强领导，深入落实，全力做好近期消防安全工作。

一、高度重视，安排部署到位。我局认真贯彻落实“8.9”市政府消防安全大排查大整治调度会精神。8月15日，结合当前民政工作的实际，召开安全工作调度会，要求相关处室、局属各单位按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，进一步细化各类火灾隐患的排查、整治的落实工作，充分把握好当前的工作实际，把保证消防安全摆在当前工作的突出位置，确保不发生重特大事故。

二、加强领导，督查督导到位。自7月31日开始，我局组织由分管领导带队，局办公室、督查大队等部门参加的督导检查组，对局属各单位检查出的重点隐患的整改情况进行督导检查。重点抽查了全市部分养老院和疗养院，并将督查情况向局主要领导做了专题汇报。通过督导检查，进一步推进了各单位各部门消防安全大排查大整治活动扎实深入开展，促进单位安全主体责任和监管责任落实。

三、突出重点，检查整治到位。按照“属地管理、谁主管谁负责、谁检查谁负责”和“条块结合、纵横结合”的原则，进一步推动隐患排查、整治工作的落实。济南市幸福公社养生院建立完善的消防安全管理制度。确保各项措施落实到人。同时，对全部工作人员进行集中培训，使之熟练掌握消防安全常识；组织开展了灭火疏散演练，提高员工自防自救能力。局属各单位在做好防汛、防雷电和防暑降温工作的同时，也加强了消防设施检查、用火用电安全检查等，及时消除了各类安全隐患。8月份，全局各级各单位共检查单位13家，查出隐患13项，改正9项，取得了阶段性成果。

下一步，我局将根据全市安全生产大检查总体部署，重点做好以下工作：一是继续在全局开展消防安全大检查和“打非治违”专项行动，重点解决存在的问题和矛盾，将消防安全大检查活动引向深入。二是严格落实岗位责任制，将具体责任细化到位、细化到人，加强24小时值班制度，加强日常巡查的力度，做好各类档案记录。三是加强监管，落实整改措施，进一步加强安全检查力度，落实整改措施，督促各处室、各单位切实消除各类火灾隐患，确保监管不留空白。

二〇一三年八月二十二日

消防安全大排查大整治活动统计表

| 序号 | 单位名称 | 存在火灾隐患 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 济南市市中区老年公寓 | 1、一个安全出口锁闭 | 当场改正 |
|  | 济南市阳光福缘老年公寓 | 1、缺少疏散指示标志 | 购置增添疏散指示标志 |
|  | 济南风合家人老年公寓 | 1、灭火器损坏； 2、工作人员不会使用灭火器 | 立即购置更换灭火器，并加强消防安全培训 |
|  | 济南济化老年公寓 | 灭火器数量不足 | 立即购置更换灭火器，并加强巡查 |
|  | 济南金鹤老年公寓 | 无 | 无 |
|  | 舒心港湾重骑颐养中心 | 1、部分灭火器失效； 2未制定消防安全制度 | 立即更换灭火器，完善消防安全制度 |
|  | 济南市玉龙山民族养生老年公寓 | 无 |  |
|  | 济南市青铜山家乐老年公寓 | 缺少灭火器 | 立即购置增添灭火器材 |
|  | 济南市幸福公社养生院 | 一层疏散通道堆放杂物 | 立即清理杂物 |
|  | 槐荫区社区服务中心老年公寓 | 无 | 无 |
|  | 槐荫区怡馨园老年公寓 | 1、缺少消防安全制度、档案 2、工作人员不会使用灭火器 | 加强消防培训，建立完善消防安全制度，并落实到人 |
|  | 槐荫区顺意老年公寓 | 1、部分工作人员消防知识不熟悉，不会使用灭火器； | 对工作人员进行培训 |
|  | 槐荫区金水湾老年公寓 | 二层防火门闭门器损坏 | 立即更换，于8月30日前整改完毕 |