
济南市文物局
济南市文物局
关于消防安全大排查大整治活动工作汇报
济南市消防安全委员会：
为进一步摸清文物风险底数，有效防范和妥善应对突发事件，确保我市古文物安全，根据市政府办公厅《关于集中开展安全生产大检查的通知》（济政办发明电〔2013〕15号）济南市安委会关于印发《济南市深入开展消防安全大排查大整治活动工作方案》的通知（济安发[2013]13号）要求，我局自2012年6月下旬开始在全市范围内组织开展文物消防安全大检查活动。现将全市大检查活动开展情况报告如下：

一是召开全市文物安全应急管理工作会议，进一步安排部署文物安全大检查工作。8月13日，组织全市文保系统及13家重点文物保护单位负责人召开调度会，会上我局分管领导就消防安全检查工作提出具体要求，要求各级文物保护部门和企业加强对消防安全重要性的认识，督促企业要认真全面地开展消防安全隐患排查。

二是聘请技术专家，深入开展隐患排查工作。在单位进行自查自纠的基础上，结合企业消防应急预案评估备案工作，市文物局组织相关行业技术专家，全面细致地查看单位现场、审查单位火灾应急预案，对单位火灾风险防控措施落实情况提出了整改意见。
三是加强内部分工合作，广泛开展隐患整改工作。全市文保部门将本次消防安全大检查活动与近期开展的有关重点工作有机结合，定期召开联席会议，分析研究解决工作中的问题，按照各自职能，认真履行职责，全面排查和整治各类火灾隐患，严厉查处各类违法违规行为。同时积极配合公安、消防等部门开展联合执法，严格整治各类火灾隐患和消防违法行为。
目前，我市文物管理部门根据工作方案要求，着手对全市部分重点文物保护单位进行消防安全检查。8月份，全市共检查文物保护单位9家，检查发现火灾隐患X条，对检查中发现的隐患和问题，能整改的要求单位立即整改，不能立即整改的，要求单位制定防范措施，指定专人盯守，限期整改。对企业整改情况，我局将后续持续跟踪。 
附：消防安全大排查大整治活动统计表
二〇一三年八月二十二日
消防安全大排查大整治活动统计表
	序号
	单位名称
	存在火灾隐患
	整改措施

	1 
	历下区千佛山山阴
	灭火器配置不足
	增设灭火器

	2 
	 玉函山摩崖造像
	1、巡查检查制度落实不到位
	责令单位立即加强日常巡查检查工作

	3 
	十六里河镇玉函山山阴
	部分灭火器压力不足
	立即购置更换灭火器

	4 
	太甲山摩崖造像
	1、疏散指示标志数量不足；

2、灭火器过期；
	立即购置更换疏散指示标志及灭火器，并加强巡查

	5 
	锦屏山碑刻
	无
	无

	6 
	史元厚烈士纪念堂
	1、灭火器过期失效且数量不足
	增设更换灭火器并加强日常巡查检查

	7 
	绿竹园遗址
	无
	无

	8 
	郑家遗址
	灭火器材过期失效
	立即更换

	9 
	胡坡遗址
	无
	无



