济南市政府国有资产监督管理委员会

济南市国有资产监督管理委员会

消防安全大排查大整治情况工作汇报

市消防安全委员会：

按照市政府“8.9”会议精神，我单位领导高度重视，要求各下属企业对消防安全工作进行自查，对排查出的火灾隐患落实了整改措施和整改方案，8月14日至22日，我单位组织对全市部分大型国有企业进行消防安全检查，共检查单位5家，发现火灾隐患9条。对发现的各类安全隐患实行“零容忍”，要求企业认真落实整改，确保消防安全。

在下一步工作中，我们将进一步加强消防安全检查力度，邀请消防部门开展联合检查，对国资委下属企业开展指导培训，提高灭火演练的实战型，定期举办消防知识培训班，提高单位自防自救能力。

附：消防安全大排查大整治工作统计表

二〇一三年八月二十六日

消防安全大排查大整治活动统计表

| 序号 | 单位名称 | 存在火灾隐患 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中国重型汽车集团有限公司 | 1、部分灭火器失效； 2、缺少疏散指示标志； 3、室内消火栓无水 |  |
|  | 山东黄金集团有限公司 | 无 | 无 |
|  | 山东海化集团有限公司 | 1、部分灭火器失效； 2、室内消火栓被遮挡 | 1、立即购置更换灭火器 2、当场清除杂物 |
|  | 济南钢铁集团总公司 | 1、部分灭火器过期失效 2、人员不熟悉消防知识 | 1、立即购置灭火器 2、加强员工消防知识培训 |
|  | 山东鲁抗医药集团有限公司 | 1、车间内缺少疏散指示标志 2、灭火器数量不足 | 购置更换疏散指示标志及灭火器 |