## Sheet1
消防安全大排查大整治活动统计表（8月份公布执法检查情况明细表）
××市（州、盟） |  | 序号 | 单位场所名称 | 检查人 | 检查时间 | 抽查部位 | 发现的火灾隐患和问题 | 提出的整改意见 | 行政处罚情况 | 公布执法情况的网站网址
济南支队 |  | 1 | 家家美发店 | 王永武 陈长军 | 8.27 | 场所内 | 消防安全标识未保持完好有效 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00609号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 2 | 济南瑞成怡和实业有限公司 | 许守玉 张大龙 | 8.27 | 场所内 | 1号厂房未经消防验收擅自投入使用 | 责令改正通知书([2013]第00608号)▲ | 济阳公(消)决字[2013]第0029号责令停止使用，罚款3万 | http://jnfire.cn/
| 济阳大队 | 3 | 济南万佳科普网络文化有限公司（复查） | 许守玉 张大龙 | 8.27 | 场所内 | 二楼室内消火栓缺失的水带，现场测试，室内栓无水 | 责令限期改正 |  | http://jnfire.cn/
|  | 4 | 济阳县花园电脑培训中心（复查） | 许守玉 张大龙 | 8.27 | 场所内 | 1、两具灭火器压力不足；未整改 2、第2层营业场所未设置应急照明灯；未整改 3、第2层营业场所应设置2个安全出口；未整改 4、检查发现遮挡东侧安全出口的行为。 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 5 | 济阳县吉鑫旅馆(复查) | 贾晓东 马良 | 8.27 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 6 | 济阳县茂华旅社(复查) | 贾晓东 马良 | 8.27 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 7 | 济阳县强博士招待所(复查) | 贾晓东 马良 | 8.27 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 8 | 济阳县万泉旅馆(复查) | 贾晓东 马良 | 8.27 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 9 | 肖长卫服装店 | 王永武 陈长军 | 8.27 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 10 | 济阳县唐庙乡交通加油站 | 王永武 陈长军 | 8.27 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 11 | 中石化股份有限公司山东济南分公司第十五加油站 | 王永武 陈长军 | 8.27 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 12 | 连成汽修(复查) | 贾晓东 马良 | 8.29 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 13 | 合力车饰(复查) | 贾晓东 马良 | 8.29 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 14 | 佳园装饰材料(复查) | 贾晓东 马良 | 8.29 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 15 | 振兴五金商行(复查) | 贾晓东 马良 | 8.29 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 16 | 济阳县警鑫茶社(复查) | 贾晓东 马良 | 8.29 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 17 | 志豪童车玩具(复查) | 贾晓东 马良 | 8.29 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 18 | 大自然地板(复查) | 贾晓东 马良 | 8.29 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 19 | 济阳县宏图加油站 | 王永武 陈长军 | 8.29 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 20 | 东方理发店 | 王永武 陈长军 | 8.29 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 21 | 中石化山东济南济阳片区21站 | 于兵 丁海景 | 8.29 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 22 | 中石化山东济南济阳片区4站 | 于兵 丁海景 | 8.29 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 23 | 中石化山东济南济阳片区24站 | 于兵 丁海景 | 8.29 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 24 | 济南朗硕电子科技有限公司 | 张大龙 许守玉 | 8.29 | 场所内 | 1、生产车间隔墙为聚氨酯夹芯彩板构件； 2、生产车间内设置库房，不按消防技术规范要求设置防火分隔； 3、生产车间内设置办公室、会议室，未按消防技术规范要求设置防火分隔； 4、车间走道内缺少疏散指示标志灯。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00610号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 25 | 济南万佳情缘网络文化有限公司 | 张大龙 许守玉 | 8.29 | 场所内 | 电气线路敷设不符合消防技术规范要求。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00611号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 26 | 齐鲁银行股份有限公司济阳分行 | 张大龙 许守玉 | 8.29 | 场所内 | 1、可燃杂物占用疏散通道；当场整改2、室内消火栓无水。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00612号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 27 | 济阳县美山家具厂 | 贾晓东 马良 | 8.29 | 场所内 | 1、占用疏散通道；2、占用消防车通道 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00613号) | 济阳公消封字[2013]第0006号 临时查封 | http://jnfire.cn/
|  | 28 | 济南恒通四大网络文化有限公司（复查） | 许守玉 张大龙 | 8.30 | 场所内 | 经营场所与居住设在同一建筑内，不符合消防技术规范要求 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 29 | 济阳县戴记小吃部（复查） | 许守玉 张大龙 | 8.30 | 场所内 | 1、室内消火栓无水；2、一层应增灭火器；3、操作间油烟机应定期清洗 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 30 | 济阳县海鑫红伟饺子城（复查） | 许守玉 张大龙 | 8.30 | 场所内 | 1、操作间油烟机未定期清洗；2、操作间电气线路敷设不符合消防技术规范要求；3、室内消火栓无水 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 31 | 名士家常菜馆（复查） | 许守玉 张大龙 | 8.30 | 场所内 | 1、操作间电气线路敷设不符合消防技术规范要求；2、二层单间窗口设置影响逃生和灭火救援的障碍物；3、室内消火栓无水 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 32 | 济阳县日月商务宾馆（复查） | 许守玉 张大龙 | 8.30 | 场所内 | 1、一具灭火器压力不足；2、二层南侧出口无法直通室外 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 33 | 济阳县富群商贸有限公司（复查） | 许守玉 张大龙 | 8.30 | 场所内 | 1、仓库屋顶为钢结构彩板构建，耐火性能不符合消防技术规范要求；2、营业厅缺少一个安全出口 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 34 | 中国石油化工有限公司山东济南济阳第十八加油站 | 陈长军 杨东强 | 9.2 | 场所内 | 灭火器配置不符合要求，使用不合格产品 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00614号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 35 | 济阳县曲堤镇全友福宾馆 | 陈长军 杨东强 | 9.2 | 场所内 | 灭火器配置不符合要求 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00615号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 36 | 济阳县恒通计算机服务中心 | 陈长军 杨东强 | 9.2 | 场所内 | 1、消防安全标识损坏；2、灭火器配置不符合要求 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00616号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 37 | 济阳县曲堤镇农稼兴旅馆 | 陈长军 杨东强 | 9.2 | 场所内 | 1、占用疏散通道；2、灭火器配置不符合要求 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00617号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 38 | 济阳县曲堤振华旅社 | 陈长军 杨东强 | 9.2 | 场所内 | 1、堵塞消防车通道；2、灭火器配置不符合要求 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00618号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 39 | 思梦达洗化 | 陈长军 杨东强 | 9.3 | 场所内 | 1、挪用消防器材；2、一具灭火器过期 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00619号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 40 | 金华综合门市部 | 陈长军 杨东强 | 9.3 | 场所内 | 1、占用消防车通道；2、灭火器配置不符合要求 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00620号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 41 | 泉信车行 | 陈长军 杨东强 | 9.3 | 场所内 | 1、堵塞疏散通道；2、灭火器过期 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00621号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 42 | 新特瑞饲料 | 陈长军 杨东强 | 9.3 | 场所内 | 1、堵塞安全出口；2、灭火器超期使用 | 责令改正通知书([2013]第00622号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 43 | 中国人寿保险股份有限公司济阳县支公司 | 贾晓东 马良 | 9.3 | 场所内 | 1、灭火器配置不符合标准；2、消防安全标识损坏；3、堵塞疏散通道；4、堵塞消防车通道；5、未经消防设计备案；6、电气线路敷设乱 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00623号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 44 | 神墨教育 | 贾晓东 马良 | 9.3 | 场所内 | 1、消防规章制度不健全； 2、电气线路敷设不符合要求； 3、使用不合格消防器材（灭火器三无产品）； 4、营业前消防安全检查合格证未按要求悬挂。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00633号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 45 | 恒信汽车美容养护中心 | 贾晓东 马良 | 9.3 | 场所内 | 1、消防规章制度不健全； 2、电气线路敷设不符合要求； 3、使用不合格消防器材（灭火器三无产品）； 4、灭火器超期。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00634号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 46 | 吉峰水暖 | 贾晓东 马良 | 9.3 | 场所内 | 1、电气线路敷设不符合要求； 2、使用不合格消防器材（灭火器三无产品）； 3、营业前消防安全检查合格证未按要求悬挂。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00635号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 47 | 济阳县美山家具厂(复查) | 贾晓东 马良 | 9.3 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 48 | 济南妮安娱乐中心 | 张大龙 许守玉 | 9.3 | 场所内 | 防排烟设施不符合消防技术规范要求。 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 49 | 济阳县开心网苑 | 张大龙 许守玉 | 9.3 | 场所内 | 二层室内消火栓无水； |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 50 | 济南捷阳纺织有限公司 | 张大龙 许守玉 | 9.3 | 场所内 | 1、厂房内设置库房未按规范要求设置防火分隔； 2、厂房内应设置室内消火栓系统。 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 51 | 济阳县华通汽修厂 | 张大龙 许守玉 | 9.3 | 场所内 | 1、建筑耐火等级不符合消防技术规范要求2、应设置室内消火栓系统 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 52 | 中石化山东济南济阳片区24站 | 丁海景 于兵 | 9.3 | 场所内 | 1、灭火器配置不符合要求；2、消防安全标识损坏；3、灭火器损坏 | 责令改正通知书([2013]第00632号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 53 | 济阳县辛集供销社加油站 | 丁海景 于兵 | 9.3 | 场所内 | 1、灭火器配置不符合标准；2、两具灭火器过期 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00631号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 54 | 济阳县辛集三利加油站 | 丁海景 于兵 | 9.3 | 场所内 | 1、灭火器压力不正常2、灭火器压力不正常 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00630号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 55 | 中国石油山东济南销售分公司第五十一加油站 | 丁海景 于兵 | 9.3 | 场所内 | 灭火器配置不符合标准 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00629号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 56 | 济阳县辛集新星加油站 | 丁海景 于兵 | 9.3 | 场所内 | 1、灭火器配置不符合标准；2、消防安全标识损坏 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00628号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 57 | 中石化山东济南济阳片区4站 | 丁海景 于兵 | 9.3 | 场所内 | 灭火器过期 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00626号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 58 | 济阳县美山家具厂(复查) | 贾晓东 马良 | 9.4 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 59 | 济南春源家具有限公司 | 贾晓东 马良 | 9.4 | 场所内 | 1、灭火器配置不符合标准；2、二楼采用易燃可燃材料装修 | 责令限期改正 |  | http://jnfire.cn/
|  | 60 | 康尔冰柜 | 贾晓东 马良 | 9.4 | 场所内 | 1、灭火器过期；2、消防安全标志脱落；3、堵塞安全出口 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00641号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 61 | 三益种子经营部 | 陈长军 杨东强 | 9.4 | 场所内 | 1、灭火器配置不符合标准；2、占用消防车通道 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00640号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 62 | 青华美发店 | 陈长军 杨东强 | 9.4 | 场所内 | 1、占用防火间距；2、使用不合格消防产品 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00639号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 63 | 大汉科技 | 陈长军 杨东强 | 9.4 | 场所内 | 灭火器过期 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00638号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 64 | 济阳县浩林大酒店 | 张大龙 许守玉 | 9.4 | 场所内 | 1、一楼大厅疏散门侧拉门应改为平开门； 2、二楼单间不应设置影响逃生的障碍物（防盗窗）。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00637号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 65 | 江南茶艺轩 | 张大龙 许守玉 | 9.4 | 场所内 | 1、三楼一处应急照明灯损坏； 2、疏散走道应设置应急照明灯。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00636号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 66 | 济阳县春庆加油站 | 赵立洲 丁海景 于兵 | 9.5 | 场所内 | 1、应急照明灯、疏散指示标志不符合标准；2、两具灭火器压力不足 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00651号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 67 | 济阳县国庆加油站 | 赵立洲 丁海景 于兵 | 9.5 | 场所内 | 1、应急照明灯、疏散指示标志损坏；2、两具灭火器压力不足，两具灭火器超期 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00650号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 68 | 山东英才学院济阳校区 | 赵立洲 丁海景 于兵 | 9.5 | 场所内 | 3具灭火器超期 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00648号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 69 | 山东盖世济北国际物流有限公司 | 赵立洲 丁海景 于兵 | 9.5 | 场所内 | 2具灭火器压力不足 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00647号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 70 | 济阳县崔寨镇顺达加油站 | 赵立洲 丁海景 于兵 | 9.5 | 场所内 | 1、灭火器配置不符合要求；2、灭火器压力不足；3、应急照明灯损坏 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00646号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 71 | 中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司济南济阳第三加油站 | 赵立洲 丁海景 于兵 | 9.5 | 场所内 | 1、灭火器配置不符合标准；2、两具灭火器压力不正常 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00645号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 72 | 济阳县崔寨镇福兴加油站 | 赵立洲 丁海景 于兵 | 9.5 | 场所内 | 1、灭火器未按要求摆放；2、1具灭火器超期使用 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00644号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 73 | 济南第三粮库分库 | 赵立洲 丁海景 于兵 | 9.5 | 场所内 | 1具灭火器超期使用 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00643号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 74 | 好运来蛋糕房 | 陈长军 杨东强 | 9.5 | 场所内 | 2具灭火器超期使用 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00642号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 75 | 温馨窗帘城 | 陈长军 杨东强 | 9.5 | 场所内 | 1、占用安全出口；2、疏散指示标志损坏；3、占用消防车通道 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00649号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 76 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司第二十八加油站 | 赵立洲 许守玉 张大龙 | 9.6 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 77 | 济南华鲁实业有限责任公司第八加油站 | 赵立洲 许守玉 张大龙 | 9.6 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 78 | 中石化山东济南济阳片区8站 | 赵立洲 许守玉 张大龙 | 9.6 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 79 | 中石化山东济南济阳片区10站 | 赵立洲 许守玉 张大龙 | 9.6 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 80 | 中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司济阳第三十加油站 | 赵立洲 许守玉 张大龙 | 9.6 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 81 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司第七十五加油站 | 赵立洲 许守玉 张大龙 | 9.6 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 82 | 济阳鸿发森泉汽车销售服务有限公司 | 赵立洲 许守玉 张大龙 | 9.6 | 场所内 | 1、灭火器配置不符合标准；2、挪用消防器材 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00662号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 83 | 山东济阳农村商业银行股份有限公司 | 赵立洲 许守玉 张大龙 | 9.6 | 场所内 | 1、消防器材配置不符合标准；2、消防安全标准脱落；3、使用淘汰灭火器 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00663号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 84 | 山东宝润置业有限公司 | 赵立洲 许守玉 张大龙 | 9.6 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 85 | 济南华鑫房地产开发有限公司 | 赵立洲 许守玉 张大龙 | 9.6 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 86 | 山东三功房地产开发有限公司 | 赵立洲 许守玉 张大龙 | 9.6 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 87 | 济阳县88宾馆 | 赵立洲 许守玉 张大龙 | 9.6 | 场所内 | 1、占用防火间距；2、灭火器配置不符合标准 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00672号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 88 | 济南万佳恒通四方网络文化有限公司 | 赵立洲 许守玉 张大龙 | 9.6 | 场所内 | 1、占用消防车通道；2、灭火器配置不符合标准；3、消防安全标准损坏 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00673号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 89 | 山东壳牌石油有限公司济阳县回河镇加油站 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.6 | 场所内 | 消防安全标志损坏 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00676号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 90 | 济南华鲁实业有限责任公司第八加油站 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.6 | 场所内 | 灭火器配置不符合标准 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00675号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 91 | 中石化山东济南济阳片区2站 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.6 | 场所内 | 应急照明灯损坏 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00674号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 92 | 济南爱特佳涂料有限公司 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.6 | 场所内 | 1、消防器材配置不符合标准；2、消防设施损坏；3、封闭安全出口 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00293号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 93 | 万磊服装店（曲堤） | 陈长军 杨东强 | 9.6 | 场所内 | 1、消防安全标识损坏；2、占用疏散通道 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00664号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 94 | 顺光快餐 | 陈长军 杨东强 | 9.6 | 场所内 | 灭火器过期 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00665号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 95 | 传统火锅 | 陈长军 杨东强 | 9.6 | 场所内 | 灭火器压力不正常 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00666号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 96 | 向阳家具城 | 陈长军 杨东强 | 9.6 | 场所内 | 灭火器过期 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00667号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 97 | 家电制冷维修 | 陈长军 杨东强 | 9.6 | 场所内 | 灭火器超期使用 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00671号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 98 | 佳通轮胎(经四路) | 马良 贾晓东 | 9.6 | 场所内 | 堵塞安全出口 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00670号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 99 | 济阳县健康宾馆 | 马良 贾晓东 | 9.6 | 场所内 | 1、灭火器配置不符合标准；2、停用消防器材 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00669号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 100 | 东兴饺子城 | 马良 贾晓东 | 9.6 | 场所内 | 1、消防规章制度不健全； 2、使用不合格消防器材（灭火器三无产品）； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00668号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 101 | 特色炒鸡 | 马良 贾晓东 | 9.6 | 场所内 | 1、使用不合格消防器材（灭火器三无产品）； 2、营业前消防安全检查合格证未按要求悬挂。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00661号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 102 | 学尚教育 | 马良 贾晓东 | 9.6 | 场所内 | 使用不合格消防器材（灭火器三无产品） | 责令改正通知书(编号：[2013]第00660号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 103 | 驴肉火烧经四路店 | 马良 贾晓东 | 9.6 | 场所内 | 消防规章制度不健全 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00659号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 104 | 王老二烤鸡店经四路店 | 马良 贾晓东 | 9.6 | 场所内 | 1、消防规章制度不健全； 2、电气线路敷设不符合要求； 3、使用不合格消防器材（灭火器三无产品）； 4、营业前消防安全检查合格证未按要求悬挂。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00658号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 105 | 东北特产 | 马良 贾晓东 | 9.6 | 场所内 | 1、消防规章制度不健全； 2、电气线路敷设不符合要求； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00657号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 106 | 济阳县虹云宾馆 | 马良 贾晓东 | 9.6 | 场所内 | 1、电气线路敷设不符合要求； 2、使用不合格消防器材（灭火器三无产品） | 责令改正通知书(编号：[2013]第00656号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 107 | 天合婚介 | 马良 贾晓东 | 9.6 | 场所内 | 1、消防规章制度不健全； 2、电气线路敷设不符合要求； 3、使用不合格消防器材（灭火器三无产品）； 4、营业前消防安全检查合格证未按要求悬挂。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00655号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 108 | 小草房经四路店 | 马良 贾晓东 | 9.6 | 场所内 | 1、消防规章制度不健全； 2、电气线路敷设不符合要求； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00654号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 109 | 佳信超市 | 马良 贾晓东 | 9.6 | 场所内 | 1、使用不合格消防器材（灭火器三无产品）； 2、营业前消防安全检查合格证未按要求悬挂。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00653号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 110 | 杭州红花被业 | 马良 贾晓东 | 9.6 | 场所内 | 1、消防规章制度不健全； 2、电气线路敷设不符合要求； 3、使用不合格消防器材（灭火器三无产品）； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00652号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 111 | 思梦达洗化（复查） | 陈长军 杨东强 | 9.9 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 112 | 金华综合门市部（复查） | 陈长军 杨东强 | 9.9 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 113 | 青华美发店（复查） | 陈长军 杨东强 | 9.9 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 114 | 三益种子经营部（复查） | 陈长军 杨东强 | 9.9 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 115 | 中国石油化工有限公司山东济南济阳第十八加油站(复查) | 陈长军 杨东强 | 9.10 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 116 | 济阳县曲堤镇全友福宾馆(复查) | 陈长军 杨东强 | 9.10 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 117 | 济阳县恒通计算机服务中心(复查) | 陈长军 杨东强 | 9.10 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 118 | 济阳县曲堤镇农稼兴旅馆(复查) | 陈长军 杨东强 | 9.10 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 119 | 济阳县曲堤振华旅社(复查) | 陈长军 杨东强 | 9.10 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 120 | 新特瑞饲料(复查) | 陈长军 杨东强 | 9.11 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 121 | 思梦达洗化(复查) | 陈长军 杨东强 | 9.11 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 122 | 泉信车行(复查) | 陈长军 杨东强 | 9.11 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 123 | 金华综合门市部(复查) | 陈长军 杨东强 | 9.11 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 124 | 神墨教育(复查) | 贾晓东 马良 | 9.12 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 125 | 小草房经四路店(复查) | 贾晓东 马良 | 9.12 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 126 | 济阳华艺家具加工厂 | 贾晓东 马良 | 9.12 | 场所内 | 1、加工厂内采用易燃可燃材料装饰装修（夹心彩钢板）； 2、消防器材配置不符合要求； 3、电线敷设不符合要求； 4、未制定消防安全制度； 5、使用不合格消防产品； 6、货物占用消防通道。 | 责令改正通知书([2013]第00678号) | 临时查封济阳公消封字[2013]第0007号 | http://jnfire.cn/
|  | 127 | 三益种子经营部(复查) | 陈长军 杨东强 | 9.12 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 128 | 大汉科技(复查) | 陈长军 杨东强 | 9.12 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 129 | 青华美发店(复查) | 陈长军 杨东强 | 9.12 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 130 | 中石化山东济南济阳片区22站 | 陈长军 杨东强 | 9.12 | 场所内 | 1、消防标识未保持完好有效；2、占用消防车通道 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00677号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 131 | 中石化山东济南济阳片区23站 | 陈长军 杨东强 | 9.12 | 场所内 | 消防沙上有杂物 | 责令改正通知书([2013]第00679号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 132 | 好运来蛋糕房(复查) | 陈长军 杨东强 | 9.12 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 133 | 中国建设银行股份有限公司济阳支行 | 张大龙 许守玉 | 9.12 | 场所内 | 1、该办公楼应设置两部疏散楼梯；未整改 2、第2层办公区域疏散距离不符合消防技术规范要求。未整改 复查时，发现该单位室内消火栓无水。 | 责令限期改正 |  | http://jnfire.cn/
|  | 134 | 济阳县昊风海鲜城 | 张大龙 许守玉 | 9.12 | 场所内 | 1、一处应急照明灯无法使用； 2、一处疏散指示标志灯设置不符合标准； 3、遮挡室内消火栓； 4、不按照消防技术规范要求配置灭火器。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00680号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 135 | 三益种子经营部 | 陈长军 杨东强 | 9.4 | 场所内 | 1、灭火器配置不符合标准；2、占用消防车通道 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00640号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 136 | 青华美发店 | 陈长军 杨东强 | 9.4 | 场所内 | 1、占用防火间距；2、使用不合格消防产品 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00639号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 137 | 大汉科技 | 陈长军 杨东强 | 9.4 | 场所内 | 灭火器过期 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00638号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 138 | 济阳县浩林大酒店 | 张大龙 许守玉 | 9.4 | 场所内 | 1、一楼大厅疏散门侧拉门应改为平开门； 2、二楼单间不应设置影响逃生的障碍物（防盗窗）。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00637号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 139 | 江南茶艺轩 | 张大龙 许守玉 | 9.4 | 场所内 | 1、三楼一处应急照明灯损坏； 2、疏散走道应设置应急照明灯。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00636号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 140 | 王老二烤鸡店经四路店 | 马良 贾晓东 | 9.6 | 场所内 | 1、消防规章制度不健全； 2、电气线路敷设不符合要求； 3、使用不合格消防器材（灭火器三无产品）； 4、营业前消防安全检查合格证未按要求悬挂。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00658号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 141 | 东北特产 | 马良 贾晓东 | 9.6 | 场所内 | 1、消防规章制度不健全； 2、电气线路敷设不符合要求； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00657号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 142 | 济阳县虹云宾馆 | 马良 贾晓东 | 9.6 | 场所内 | 1、电气线路敷设不符合要求； 2、使用不合格消防器材（灭火器三无产品） | 责令改正通知书(编号：[2013]第00656号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 143 | 济阳县崔寨镇顺达加油站 | 丁海景 于兵 | 9.17 | 场所内 | 1、消防设施器材配置不符合要求；2、消防安全标识损坏；3、擅自拆除消防设施 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00690号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 144 | 新天地专业汽车贴膜美容 | 贾晓东 马良 | 9.17 | 场所内 | 1、灭火器配置不符合标准；2、消防安全标志损坏 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00689号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 145 | 名士家常菜馆 | 张大龙 许守玉 | 9.18 | 场所内 | 1、电器线路敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2、操作间油烟机未定期清洗； 3、二层单间窗口设置影响逃生和灭火救援的防盗窗； 4、室内消火栓系统无水。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00694号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 146 | 济南春雨富田食品有限公司 | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 1、一处应急照明灯损坏； 2、灭火器配置类型与场所不符； 3、安全出口不畅通。 | 责令改正通知书([2013]第00728号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 147 | 中石化山东济南济阳片区第14站 | 赵立洲 王永武 陈长军 | 9.16 | 场所内 | 灭火器摆放位置不符合要求 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00683号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 148 | 中石化山东济南济阳片区15站 | 赵立洲 王永武 陈长军 | 9.16 | 场所内 | 消防安全标志不全 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00684号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 149 | 中索加油站 | 赵立洲 王永武 陈长军 | 9.16 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 150 | 垛石镇中心加油站 | 赵立洲 王永武 陈长军 | 9.16 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 151 | 济南瑞成怡和实业有限公司 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.16 | 场所内 | 1、灭火器配置数量不足；2、室内消火栓缺水枪 | 责令限期改正 |  | http://jnfire.cn/
|  | 152 | 济阳县开心网苑 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.16 | 场所内 | 1、疏散指示标志损坏；2、灭火器过期 | 当场改正 |  | http://jnfire.cn/
|  | 153 | 山东天业国际能源有限公司济阳母站 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.16 | 场所内 | 1、灭火器配置数量不足；2、水源不足 | 责令限期改正 |  | http://jnfire.cn/
|  | 154 | 济南银鹏建筑材料有限公司 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.16 | 场所内 | 1、灭火器失效；2、室内消火栓无水枪 | 责令限期改正 |  | http://jnfire.cn/
|  | 155 | 济阳县人民医院 | 张大龙 许守玉 | 9.17 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 156 | 山东天业国际能源有限公司济阳母站 | 张大龙 许守玉 | 9.17 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 157 | 中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司济南济阳第三加油站 | 丁海景 于兵 | 9.17 | 场所内 | 1、消防设施器材配置不符合要求；2、消防安全标识损坏 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00691号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 158 | 济阳县崔寨镇顺达加油站 | 丁海景 于兵 | 9.17 | 场所内 | 1、消防设施器材配置不符合要求；2、消防安全标识损坏；3、擅自拆除消防设施 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00690号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 159 | 新天地专业汽车贴膜美容 | 贾晓东 马良 | 9.17 | 场所内 | 1、灭火器配置不符合标准；2、消防安全标志损坏 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00689号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 160 | 孔府家酒水 | 贾晓东 马良 | 9.17 | 场所内 | 1、灭火器压力不足；2、消防安全标志损坏；3、堵塞疏散通道 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00688号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 161 | 聚鑫装饰材料总汇 | 贾晓东 马良 | 9.17 | 场所内 | 1、灭火器未按组设置；2、无消防培训记录；3、无消防演练记录；4、应急照明灯、疏散指示标志损坏 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00687号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 162 | 键忠防水建材 | 贾晓东 马良 | 9.17 | 场所内 | 灭火器配置不符合标准 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00686号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 163 | 蓝天科技 | 贾晓东 马良 | 9.17 | 场所内 | 1、灭火器数量不足；2、应急照明灯损坏 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00685号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 164 | 中石化山东济南济阳片区22站(复查) | 王永武 陈长军 | 9.17 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 165 | 济阳华艺家具加工厂(复查) | 贾晓东 马良 | 9.18 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 166 | 济阳县海鑫红伟饺子城 | 张大龙 许守玉 | 9.18 | 场所内 | 1、操作间油烟机未定期清洗； 2、操作间电气线路敷设不符合消防技术规范要求； 3、室内消火栓系统无水。 | 责令改正通知书([2013]第00692号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 167 | 济阳县戴记小吃部 | 张大龙 许守玉 | 9.18 | 场所内 | 1、室内消火栓系统管道无水； 2、一层未按消防技术规范要求配置灭火器； 3、操作间油烟机未定期清洗； 4、遮挡消火栓。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00693号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 168 | 名士家常菜馆 | 张大龙 许守玉 | 9.18 | 场所内 | 1、电器线路敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2、操作间油烟机未定期清洗； 3、二层单间窗口设置影响逃生和灭火救援的防盗窗； 4、室内消火栓系统无水。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00694号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 169 | 济南春雨富田食品有限公司 | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 1、一处应急照明灯损坏； 2、灭火器配置类型与场所不符； 3、安全出口不畅通。 | 责令改正通知书([2013]第00728号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 170 | 山东营养源食品科技有限公司 | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 1、室内消火栓无水； 2、灭火器配置数量不足； 3、安全出口不畅通。 | 责令改正通知书([2013]第00727号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 171 | 济南界龙科技有限公司 | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 1、室内消火栓无水； 2、一具应急照明灯损坏； 3、一具疏散标志灯指示错误； 4、员工宿舍安全出口占用。 | 责令改正通知书([2013]第00726号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 172 | 欧亚汽车俱乐部（复查） | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 人员密集场所使用 不合格、 国家明令淘汰的消防产品 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 173 | 山东豪克华光联合发展有限公司 | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 1、厂房室内消火栓无水； 2、灭火器配置数量不足； 3、库房安全出口占用。 | 责令改正通知书([2013]第00725号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 174 | 济阳县大拇指幼儿园 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、□损坏、挪用消防设施、器材3、占用、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00724号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 175 | 济阳县鑫源旅馆 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、挪用消防设施、器材、占用防火间距； 3、、占用、□堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00723号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 176 | 山东济阳农村商业银行股份有限公司 | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 1、室内消火栓无水； 2、部分应急照明灯损坏； 3、一层服务台占用出口。 | 责令改正通知书([2013]第00722号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 177 | 济阳县通力网吧 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、挪用消防设施、器材、占用防火间距； 3、、占用、□堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00728号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 178 | 中国石油化工股份有限公司山东济南济阳第十加油站(复查) | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 站房与南侧建筑防火间距不符合消防技术规范要求 | 已整改) |  | http://jnfire.cn/
|  | 179 | 李玉红针织百货门市部 | 陈长军、王永武 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、挪用消防设施、器材、占用防火间距； 3、、占用、□堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00719号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 180 | 济阳县聚顺旅社 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、挪用消防设施、器材、占用防火间距； 3、、占用、□堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00718号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 181 | 济阳县久久宾馆 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、挪用消防设施、器材、占用防火间距； 3、、占用、□堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00718号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 182 | 福田粮油店 | 陈长军、王永武 | 9.22 | 场所内 | 1、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口2、占用防火间距3、占用、□堵塞、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00724号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 183 | 东盛水暖器门市部 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口2、占用防火间距3、占用、□堵塞、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00716号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 184 | 济阳县站前宾馆 | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 1、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口2、占用防火间距3、占用、□堵塞、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00715号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 185 | 济阳县紫艺轩工艺品销售中心 | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 1、损坏、□挪用消防设施、器材2、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口3、埋压、□圈占、□遮挡消火栓 | 责令改正通知书([2013]第00714号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 186 | 济南华北升降平台制造有限公司 | 于兵、丁海景 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； √2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； | 责令改正通知书([2013]第00713号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 187 | 济阳县温暖服饰专卖店 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、挪用消防设施、器材、占用防火间距； 3、、占用、□堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00712号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 188 | 家和购物中心 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口2、占用防火间距3、占用、□堵塞、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00711号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 189 | 中石化山东济南济阳片区9站 | 丁海景、于兵 | 9.22 | 场所内 | √1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； √2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； √3、□损坏、□挪用消防设施、器材； √4、擅自□停用、□拆除消防设施、器材； | 责令改正通知书([2013]第00710号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 190 | 新农村专业合作社 | 许守玉、张大龙 | 9.22 | 场所内 | 1、1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准2、擅自□停用、□拆除消防设施、器材 | 责令改正通知书([2013]第00709号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 191 | 幸福恋人婚纱摄影 | 陈长军、王永武 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、挪用消防设施、器材、占用防火间距； 3、、占用、□堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00708号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 192 | 济阳县温暖服饰专卖店 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、室内消火栓无水； 2、部分应急照明灯损坏； 3、一层服务台占用出口。 | 责令改正通知书([2013]第00707号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 193 | 济阳县百风林家具厂 | 丁海景、于兵 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； √2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； | 责令改正通知书([2013]第00706号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 194 | 中石化山东济南济阳片区13站 | 丁海景、于兵 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； √2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； √3、□损坏、□挪用消防设施、器材； √4、擅自□停用、□拆除消防设施、器材； | 责令改正通知书([2013]第00705号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 195 | 一休幼儿园 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、室内消火栓无水； 2、部分应急照明灯损坏； 3、一层服务台占用出口。 | 责令改正通知书([2013]第00705号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 196 | 爱心数码摄影 | 许守玉、张大龙 | 9.22 | 场所内 | 1、挪用消防设施、器材；2、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00704号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 197 | 济南好为尔机械有限公司 | 丁海景、于兵 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、挪用消防设施、器材、占用防火间距； 3、、占用、□堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00703号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 198 | 中国石油山东济南销售分公司第三十七加油站 | 丁海景、于兵 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； √2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； √3、□损坏、□挪用消防设施、器材； √4、擅自□停用、□拆除消防设施、器材 | 责令改正通知书([2013]第00702号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 199 | 鸿运汽车维修 | 陈长军 王永武 | 9.22 | 场所内 | 1、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口2、占用防火间距3、占用、□堵塞、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00701号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 200 | 太平友谊超市 | 丁海景、于兵 | 9.22 | 场所内 | 1、、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2、□损坏、□挪用消防设施、器材3、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口 | 责令改正通知书([2013]第00699号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 201 | 济阳县宏业蔬菜专业合作社 | 丁海景、于兵 | 9.22 | 场所内 | √1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； √2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； | 责令改正通知书([2013]第00699号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 202 | 济北金顺农资门市部 | 陈长军、王永武 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效2、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00698号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 203 | 济阳县花园电脑培训中心 | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 1、两具灭火器压力不足； 2、第2层营业场所未设置应急照明灯； 3、第2层营业场所应设置2个安全出口； 4、第1层疏散通道内堆放可燃杂物，占用通道。 | 责令改正通知书([2013]第00697号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 204 | 济南万佳科普网络文化有限公司 | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 立即改正 |  | http://jnfire.cn/
|  | 205 | 济阳县富群商贸有限公司 | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 1、仓库屋顶为钢结构彩板建造，建筑构件耐火性能不符合消防技术规范 要求； 2、营业厅缺少一处安全出口。 | 责令改正通知书([2013]第00699号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 206 | 名士家常菜馆 | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 1、电器线路敷设不符合消防技术标准和管理规定； 2、操作间油烟机未定期清洗； 3、二层单间窗口设置影响逃生和灭火救援的防盗窗； 4、室内消火栓系统无水。 | 责令改正通知书([2013]第00695号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 207 | 济阳县戴记小吃部 | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 1、室内消火栓系统管道无水； 2、一层未按消防技术规范要求配置灭火器； 3、操作间油烟机未定期清洗； 4、遮挡消火栓。 | 责令改正通知书([2013]第00693号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 208 | 阳县海鑫红伟饺子城 | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 1、操作间油烟机未定期清洗； 2、操作间电气线路敷设不符合消防技术规范要求； 3、室内消火栓系统无水。 | 责令改正通知书([2013]第00692号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 209 | 山东三功房地产开发有限公司 | 张大龙 许守玉 | 9.24 | 建设工地 | 1、部分灭火器压力不足； 2、建筑材料占用消防车道。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00759号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 210 | 济南华凯源置业有限公司 | 张大龙 许守玉 | 9.24 | 4号楼工地 | 1、室内消火栓无水； 2、建筑材料占用消防车道。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00760号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 211 | 济南百事得牧业科技有限公司 | 张大龙 许守玉 | 9.24 | 六万吨饲料生产线工程工地 | 1、员工宿舍灭火器未保持完好有效； 2、建筑材料占用消防车道。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00761号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 212 | 济南华鑫房地产开发有限公司 | 张大龙 许守玉 | 9.24 | 华鑫现代城B区1、3号楼地下车库工程 | 1、室内消火栓无水； 2、建筑材料占用消防车道。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00762号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 213 | 永康农资门市部 | 王永武 陈长军 | 9.24 | 场所内 | 1、占用消防车通道；2、员工对消防常识不熟悉 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00763号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 214 | 夜巴黎百货门市部 | 王永武 陈长军 | 9.24 | 场所内 | 1、消防安全标识未保持完好有效；2、堵塞疏散通道 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00764号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 215 | 宝同太阳能 | 王永武 陈长军 | 9.24 | 场所内 | 1、消防安全标识未保持完好有效；3、堵塞疏散通道 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00765号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 216 | 好再来蛋糕房 | 王永武 陈长军 | 9.24 | 场所内 | 1、消防安全标识未保持完好有效；2、占用消防车通道 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00766号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 217 | 民天面粉 | 王永武 陈长军 | 9.24 | 场所内 | 1、消防安全标识未保持完好有效；3、堵塞安全出口 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00769号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 218 | 江店百姓粮油 | 王永武 陈长军 | 9.24 | 场所内 | 1、堵塞安全出口；2、堵塞消防车通道 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00771号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 219 | 金海湾婚纱摄影 | 王永武 陈长军 | 9.24 | 场所内 | 灭火器损坏 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00774号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 220 | 宝永农资门市部 | 王永武 陈长军 | 9.24 | 场所内 | 堵塞消防车通道 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00776号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 221 | 蓝天科技(复查) | 贾晓东 马良 | 9.24 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 222 | 键忠防水建材(复查) | 贾晓东 马良 | 9.24 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 223 | 孔府家酒水(复查) | 贾晓东 马良 | 9.24 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 224 | 新天地专业汽车贴膜美容(复查) | 贾晓东 马良 | 9.24 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 225 | 济阳县通力网吧(复查) | 贾晓东 马良 | 9.24 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 226 | 济阳县鑫源旅馆(复查) | 贾晓东 马良 | 9.24 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 227 | 济阳县大拇指幼儿园(复查) | 贾晓东 马良 | 9.24 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 228 | 衣拉克服饰 | 丁海景 于兵 | 9.24 | 场所内 | 1、灭火器配置不符合标准；2、消防安全标识损坏；3、损坏消防器材 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00778号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 229 | 流行前线服装 | 丁海景 于兵 | 9.24 | 场所内 | 1、灭火器配置不符合标准；2、消防安全标识损坏；4、损坏消防设施 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00777号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 230 | 孙耿全成大饭店 | 丁海景 于兵 | 9.24 | 场所内 | 1、灭火器配置不符合标准、压力不正常 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00775号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 231 | 光大环保能源（济南）有限公司 | 丁海景 于兵 | 9.24 | 场所内 | 1、疏散指示标识不完好有效；2、灭火器配置不符合标准 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00773号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 232 | 中国石油山东济南销售分公司第五十一加油站 | 丁海景 于兵 | 9.24 | 场所内 | 1、应急照明灯、疏散指示标识不符合标准；2、灭火器压力不正常 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00772号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 233 | 济阳县辛集三利加油站 | 丁海景 于兵 | 9.24 | 场所内 | 应急照明灯、疏散指示标识不符合标准 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00770号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 234 | 济南达利食品有限公司 | 丁海景 于兵 | 9.24 | 场所内 | 1、应急照明灯、疏散指示标识不符合标准；2、灭火器压力不正常 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00768号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 235 | 中石化山东济南济阳片区4站 |  | 9.24 | 场所内 | 1、应急照明灯、疏散指示标识不符合标准；3、灭火器压力不正常 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00767号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 236 | 庆亮农资经营部 | 丁海景 于兵 | 9.25 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； √2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； √3、□损坏、□挪用消防设施、器材； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00795号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 237 | 山东孙耿亿泰饲料直销处 | 丁海景 于兵 | 9.25 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； 2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 3、□损坏、□挪用消防设施、器材； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00794号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 238 | 鑫隆五金门市 | 丁海景 于兵 | 9.25 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； 2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 3、□损坏、□挪用消防设施、器材； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00793号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 239 | 孙耿水利综合门市部 | 丁海景 于兵 | 9.25 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； 2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 3、损坏消防设施、器材； 4、擅自□停用消防设施、器材； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00792号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 240 | 孙耿海洋购物超市 | 丁海景 于兵 | 9.25 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； 2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 3、损坏消防设施、器材； 4、擅自□停用消防设施、器材； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00791号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 241 | 孙耿顺发超市 | 丁海景 于兵 | 9.25 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； 2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 3、□损坏、□挪用消防设施、器材； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00790号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 242 | 成贵五金批发部 | 王永武 陈长军 | 9.25 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、占用、堵塞、□封闭疏散通道、安全出口3、堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00788号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 243 | 加工木材工厂 | 丁海景 于兵 | 9.25 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； 2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 3、□损坏、□挪用消防设施、器材； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00790号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 244 | 孙耿顺发超市 | 丁海景 于兵 | 9.25 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； 2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 3、□损坏、□挪用消防设施、器材 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00789号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 245 | 成贵五金批发部 | 王永武 陈长军 | 9.25 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、占用、堵塞、□封闭疏散通道、安全出口3、堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00788号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 246 | 孙耿永军酒水批发部 | 丁海景 于兵 | 9.25 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； 2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 3、□损坏、□挪用消防设施、器材 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00787号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 247 | 孙耿鸿运超市 | 丁海景 于兵 | 9.25 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； 2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 3、□损坏、□挪用消防设施、器材 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00785号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 248 | 刘氏家具商场 | 王永武 陈长军 | 9.25 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；2、占用、堵塞、□封闭疏散通道、安全出口3、堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00784号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 249 | 百信科技通讯器材门市部 | 王永武 陈长军 | 9.25 | 场所内 | 1、人员消防常识不熟悉2、堵塞、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00783号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 250 | 居庆粮油副食店 | 王永武 陈长军 | 9.25 | 场所内 | 1、人员消防常识不熟悉2、堵塞、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00782号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 251 | 新农村农机专业合作社 | 王永武 陈长军 | 9.25 | 场所内 | 1、人员消防常识不熟悉2、堵塞、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00781号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 252 | 佰花被业 | 王永武 陈长军 | 9.25 | 场所内 | 1、人员消防常识不熟悉2、堵塞、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00780号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 253 | 丛震童车店 | 王永武 陈长军 | 9.25 | 场所内 | 1、人员消防常识不熟悉2、堵塞、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00779号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 254 | 品牌折扣行 | 贾晓东 马良 | 9.26 | 场所内 | 灭火器超期使用 应急照明灯疏散指示标识不能能够正常工作 消防通道堵塞、安全出口堵塞 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00796号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 255 | 济阳县步鑫源布鞋店 | 贾晓东 马良 | 9.26 | 场所内 | 灭火器超期使用 应急照明灯疏散指示标识不能能够正常工作 二楼设防盗网，影响疏散逃生 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00797号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 256 | 济阳县先锋布店 | 贾晓东 马良 | 9.26 | 场所内 | 灭火器超期使用 应急照明灯疏散指示标识不能能够正常工作 消防通道堵塞、安全出口堵塞 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00798号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 257 | 济阳县五环服装店 | 贾晓东 马良 | 9.26 | 场所内 | 灭火器超期使用，压力不足 应急照明灯、疏散指示标识不能能够正常工作 消防通道堵塞、安全出口堵塞 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00799号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 258 | 济阳县新颖服装店 | 贾晓东 马良 | 9.26 | 场所内 | 1、消防规章制度不健全； 2、电气线路敷设不符合要求； 3、使用不合格消防器材（灭火器三无产品）； 4、营业前消防安全检查合格证未按要求悬挂。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00801号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 259 | 济阳县新贵族布店 | 贾晓东 马良 | 9.26 | 场所内 | 1、消防规章制度不健全； 2、电气线路敷设不符合要求； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00802号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 260 | 多彩裤业 | 贾晓东 马良 | 9.26 | 场所内 | 1、消防规章制度不健全； 2、电气线路敷设不符合要求； 3、使用不合格消防器材 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00803号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 261 | 济阳县雄虎鞋店 | 贾晓东 马良 | 9.26 | 场所内 | 1、消防规章制度不健全； 2、电气线路敷设不符合要求； 3、使用不合格消防器材（灭火器三无产品）； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00804号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 262 | 济阳县万泉宾馆 | 贾晓东 马良 | 9.26 | 场所内 | 1、消防规章制度不健全； 2、电气线路敷设不符合要求； 3、使用不合格消防器材（灭火器三无产品）； 4、营业前消防安全检查合格证未按要求悬挂。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00824号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 263 | 济阳县健康宾馆 | 贾晓东 马良 | 9.26 | 场所内 | 1、消防规章制度不健全； 2、电气线路敷设不符合要求； | 责令改正通知书(编号：[2013]第00825号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 264 | 盖世济北宾馆 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.26 | 场所内 | 1、消防安全标识损坏；2、灭火器压力不足 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00823号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 265 | 济阳县万佳键盘有约网络文化有限公司 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.26 | 场所内 | 1、疏散指示标识损坏；2、1具灭火器过期 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00822号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 266 | 济南银鹏建筑材料有限公司 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.26 | 场所内 | 1、应急照明灯损坏；2、1具灭火器过期 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00821号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 267 | 济阳县崔寨镇麦动娱乐中心 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.26 | 场所内 | 1、应急照明灯未通电；2、1具灭火器压力不足 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00820号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 268 | 孙耿镇文教百货商店 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.26 | 场所内 | 1、疏散指示标识不完好有效；2、灭火器配置不符合标准 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00819号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 269 | 孙耿曹哲手机专卖店 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.26 | 场所内 | 1、疏散指示标识、应急照明灯损坏；2、灭火器配置不符合标准，压力不足 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00818号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 270 | 孙耿名仕购物商城 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.26 | 场所内 | 1、消防安全标志不完好有效；2、灭火器压力不正常 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00817号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 271 | 孙耿科华茶庄 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.26 | 场所内 | 1、消防安全标志不完好有效；3、灭火器压力不正常 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00816号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 272 | 孙耿鑫梦缘服饰 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.26 | 场所内 | 1、占用疏散通道；2、灭火器损坏 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00815号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 273 | 孙耿丽凡洗化 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.26 | 场所内 | 1、疏散指示标志、应急照明灯损坏；2、灭火器配置不符合标准 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00812号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 274 | 济南腾琨饲料添加剂有限公司 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.26 | 场所内 | 1、疏散指示标志、应急照明灯损坏；3、灭火器配置不符合标准 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00810号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 275 | 孙耿润丰手机店 | 周峰 丁海景 于兵 | 9.26 | 场所内 | 1、疏散指示标识损坏；2、灭火器压力不正常 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00807号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 276 | 永盛小吃部 | 王永武 陈长军 | 9.26 | 场所内 | 1、一层堆放自行车，堵塞疏散通道； 2、应急照明灯未接电源； 3、广告牌占用防火间距。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00800号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 277 | 好佳依服饰 | 王永武 陈长军 | 9.26 | 场所内 | 1、一层堆放自行车，堵塞疏散通道； 2、应急照明灯未接电源； 3、广告牌占用防火间距。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00805号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 278 | 继保饲料兽药经销处 | 王永武 陈长军 | 9.26 | 场所内 | 1、一层堆放自行车，堵塞疏散通道； 2、应急照明灯未接电源； 3、广告牌占用防火间距。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00806号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 279 | 安俊服装店 | 王永武 陈长军 | 9.26 | 场所内 | 1、一层堆放自行车，堵塞疏散通道； 2、应急照明灯未接电源； 3、广告牌占用防火间距。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00808号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 280 | 张雷电机维修部 | 王永武 陈长军 | 9.26 | 场所内 | 1、一层堆放自行车，堵塞疏散通道； 2、应急照明灯未接电源； 3、广告牌占用防火间距。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00809号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 281 | 弘一堂 | 王永武 陈长军 | 9.26 | 场所内 | 1、一层堆放自行车，堵塞疏散通道； 2、应急照明灯未接电源； 3、广告牌占用防火间距。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00811号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 282 | 至强摩托车销售部 | 王永武 陈长军 | 9.26 | 场所内 | 1、一层堆放自行车，堵塞疏散通道； 2、应急照明灯未接电源； 3、广告牌占用防火间距。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00813号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 283 | 绍军塑料制品销售门市部 | 王永武 陈长军 | 9.26 | 场所内 | 1、一层堆放自行车，堵塞疏散通道； 2、应急照明灯未接电源； 3、广告牌占用防火间距。 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00814号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 284 | 济阳县戴记小吃部（复查） | 赵立洲 张大龙 许守玉 | 9.26 | 场所内 | 1、人员密集场所使用不合格的消防产品；已整改 2、室内消火栓系统管道无水；未整改 3、一层未按消防技术规范要求配置灭火器；已整改 4、操作间油烟机未定期清洗；已整改 5、遮挡消火栓。未整改 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 285 | 济阳县名士家常菜馆(复查) | 赵立洲 张大龙 许守玉 | 9.26 | 场所内 | 1、人员密集场所使用不合格的消防产品；已整改 2、电器线路敷设不符合消防技术标准和管理规定；未整改 3、操作间油烟机未定期清洗；已整改 4、二层单间窗口设置影响逃生和灭火救援的防盗窗；未整改 5、室内消火栓系统无水。未整改 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 286 | 济阳县富群商贸有限公司(复查) | 赵立洲 张大龙 许守玉 | 9.26 | 场所内 | 1、人员密集场所使用不合格的消防产品；已整改 2、仓库屋顶为钢结构彩板建造，建筑构件耐火性能不符合消防技术规范要 求；未整改 3、营业厅缺少一处安全出口。未整改 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 287 | 济南万佳科普网络文化有限公司(复查) | 赵立洲 张大龙 许守玉 | 9.26 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 288 | 济阳县花园电脑培训中心(复查) | 赵立洲 张大龙 许守玉 | 9.26 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 289 | 山东济阳农村商业银行股份有限公司(复查) | 赵立洲 张大龙 许守玉 | 9.26 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 290 | 山东营养源食品科技有限公司(复查) | 赵立洲 张大龙 许守玉 | 9.26 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 291 | 济南春雨富田食品有限公司(复查) | 赵立洲 张大龙 许守玉 | 9.26 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 292 | 山东豪克华光联合发展有限公司(复查) | 赵立洲 张大龙 许守玉 | 9.26 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 293 | 济南界龙科技有限公司(复查) | 赵立洲 张大龙 许守玉 | 9.26 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 294 | 济阳县海鑫红伟饺子城(复查) | 赵立洲 张大龙 许守玉 | 9.26 | 场所内 | 1、人员密集场所使用不合格的消防产品；已整改 2、操作间油烟机未定期清洗；已整改 2、操作间电气线路敷设不符合消防技术规范要求；未整改 3、室内消火栓系统无水。未整改 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 295 | 济阳县闻韶苑大酒店(复查) | 赵立洲 张大龙 许守玉 | 9.26 | 场所内 | 1、人员密集场所使用不合格的消防产品；已整改 2、地下一层金属楼梯耐火极限不符合消防技术规范要求；未整改 3、单间窗口设置影响逃生、灭火救援的障碍物。未整改 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 296 | 济南长途汽车运输有限责任公司济阳分公司(复查) | 赵立洲 张大龙 许守玉 | 9.26 | 场所内 | 合格 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 297 | 李玉红针织百货门市部 | 陈长军、王永武 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、挪用消防设施、器材、占用防火间距； 3、、占用、□堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00719号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 298 | 济阳县聚顺旅社 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、挪用消防设施、器材、占用防火间距； 3、、占用、□堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00718号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 299 | 济阳县久久宾馆 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、挪用消防设施、器材、占用防火间距； 3、、占用、□堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00718号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 300 | 福田粮油店 | 陈长军、王永武 | 9.22 | 场所内 | 1、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口2、占用防火间距3、占用、□堵塞、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00724号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 301 | 东盛水暖器门市部 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口2、占用防火间距3、占用、□堵塞、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00716号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 302 | 济阳县站前宾馆 | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 1、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口2、占用防火间距3、占用、□堵塞、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00715号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 303 | 济阳县紫艺轩工艺品销售中心 | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 1、损坏、□挪用消防设施、器材2、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口3、埋压、□圈占、□遮挡消火栓 | 责令改正通知书([2013]第00714号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 304 | 济南华北升降平台制造有限公司 | 于兵、丁海景 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； √2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； | 责令改正通知书([2013]第00713号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 305 | 济阳县温暖服饰专卖店 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、挪用消防设施、器材、占用防火间距； 3、、占用、□堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00712号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 306 | 家和购物中心 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口2、占用防火间距3、占用、□堵塞、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00711号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 307 | 中石化山东济南济阳片区9站 | 丁海景、于兵 | 9.22 | 场所内 | √1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； √2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； √3、□损坏、□挪用消防设施、器材； √4、擅自□停用、□拆除消防设施、器材； | 责令改正通知书([2013]第00710号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 308 | 新农村专业合作社 | 许守玉、张大龙 | 9.22 | 场所内 | 1、1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准2、擅自□停用、□拆除消防设施、器材 | 责令改正通知书([2013]第00709号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 309 | 幸福恋人婚纱摄影 | 陈长军、王永武 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、挪用消防设施、器材、占用防火间距； 3、、占用、□堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00708号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 310 | 济阳县温暖服饰专卖店 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、室内消火栓无水； 2、部分应急照明灯损坏； 3、一层服务台占用出口。 | 责令改正通知书([2013]第00707号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 311 | 济阳县百风林家具厂 | 丁海景、于兵 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； √2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； | 责令改正通知书([2013]第00706号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 312 | 中国石油化工股份有限公司山东济南济阳第十加油站(复查) | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 站房与南侧建筑防火间距不符合消防技术规范要求 | 已整改) |  | http://jnfire.cn/
|  | 313 | 李玉红针织百货门市部 | 陈长军、王永武 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、挪用消防设施、器材、占用防火间距； 3、、占用、□堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00719号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 314 | 济阳县聚顺旅社 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、挪用消防设施、器材、占用防火间距； 3、、占用、□堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00718号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 315 | 济阳县久久宾馆 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、挪用消防设施、器材、占用防火间距； 3、、占用、□堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00718号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 316 | 福田粮油店 | 陈长军、王永武 | 9.22 | 场所内 | 1、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口2、占用防火间距3、占用、□堵塞、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00724号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 317 | 东盛水暖器门市部 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口2、占用防火间距3、占用、□堵塞、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00716号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 318 | 济阳县站前宾馆 | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 1、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口2、占用防火间距3、占用、□堵塞、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00715号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 319 | 济阳县紫艺轩工艺品销售中心 | 张大龙 许守玉 | 9.22 | 场所内 | 1、损坏、□挪用消防设施、器材2、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口3、埋压、□圈占、□遮挡消火栓 | 责令改正通知书([2013]第00714号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 320 | 济南华北升降平台制造有限公司 | 于兵、丁海景 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； √2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； | 责令改正通知书([2013]第00713号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 321 | 济阳县温暖服饰专卖店 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、挪用消防设施、器材、占用防火间距； 3、、占用、□堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00712号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 322 | 家和购物中心 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口2、占用防火间距3、占用、□堵塞、□封闭消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00711号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 323 | 中石化山东济南济阳片区9站 | 丁海景、于兵 | 9.22 | 场所内 | √1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； √2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； √3、□损坏、□挪用消防设施、器材； √4、擅自□停用、□拆除消防设施、器材； | 责令改正通知书([2013]第00710号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 324 | 新农村专业合作社 | 许守玉、张大龙 | 9.22 | 场所内 | 1、1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准2、擅自□停用、□拆除消防设施、器材 | 责令改正通知书([2013]第00709号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 325 | 幸福恋人婚纱摄影 | 陈长军、王永武 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、挪用消防设施、器材、占用防火间距； 3、、占用、□堵塞、□封闭消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00708号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 326 | 济阳县温暖服饰专卖店 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、室内消火栓无水； 2、部分应急照明灯损坏； 3、一层服务台占用出口。 | 责令改正通知书([2013]第00707号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 327 | 济阳县百风林家具厂 | 丁海景、于兵 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； √2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； | 责令改正通知书([2013]第00706号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 328 | 中石化山东济南济阳片区13站 | 丁海景、于兵 | 9.22 | 场所内 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； √2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； √3、□损坏、□挪用消防设施、器材； √4、擅自□停用、□拆除消防设施、器材； | 责令改正通知书([2013]第00705号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 329 | 一休幼儿园 | 贾晓东、马良 | 9.22 | 场所内 | 1、室内消火栓无水； 2、部分应急照明灯损坏； 3、一层服务台占用出口。 | 责令改正通知书([2013]第00705号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 330 | 爱心数码摄影 | 许守玉、张大龙 | 9.22 | 场所内 | 1、挪用消防设施、器材；2、占用、□堵塞、□封闭疏散通道、安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00704号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 331 | 济南春源家具有限公司 | 贾晓东 马良 | 9.12 | 场所内 | 消防设施、器材配置不符合要求，人员密集场所使用不合格消防产品 | [2013]第00482号 | 济阳公(消)决字[2013]第0033号 罚款5000元 | http://jnfire.cn/
|  | 332 | 济南春源家具有限公司 | 贾晓东 马良 | 9.12 | 场所内 | 人员密集场所使用不合格消防产品 | [2013]第00482号 | 济阳公(消)决字[2013]第0032号 个人罚款500元 | http://jnfire.cn/
|  | 333 | 山东宝润置业有限公司 | 张大龙 许守玉 | 9.9 | 场所内 | 未经消防审核擅自施工 |  | 济阳公(消)决字[2013]第0031号 停止施工 ，罚款3万 | http://jnfire.cn/
|  | 334 | 济阳县开心网苑 | 张大龙 许守玉 | 9.4 | 场所内 | 消防设施未保持完好有效 | [2013]第00606号 | 济阳公(消)决字[2013]第0030号 罚款5000元 | http://jnfire.cn/
|  | 335 | 山东天业国际能源有限公司济阳母站 | 张大龙 许守玉 | 9.17 | 场所内 | 无 |  |  | http://jnfire.cn/
|  | 336 | 中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司济南济阳第三加油站 | 丁海景 于兵 | 9.17 | 场所内 | 1、消防设施器材配置不符合要求；2、消防安全标识损坏 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00691号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 337 | 济阳县崔寨镇顺达加油站 | 丁海景 于兵 | 9.17 | 场所内 | 1、消防设施器材配置不符合要求；2、消防安全标识损坏；3、擅自拆除消防设施 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00690号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 338 | 新天地专业汽车贴膜美容 | 贾晓东 马良 | 9.17 | 场所内 | 1、灭火器配置不符合标准；2、消防安全标志损坏 | 责令改正通知书(编号：[2013]第00689号) |  | http://jnfire.cn/
|  | 339 | 赵生民拘留 | 丁海景 于兵 | 9.2 | 好又多 | 违反规定使用明火作业 |  | 济阳公决字[2013]第0004号 行政拘留 | http://jnfire.cn/