## Sheet1
消防安全大排查大整治活动统计表（9月份公布执法检查情况明细表）
××市（州、盟） |  | 序号 | 单位场所名称 | 检查人 | 检查时间 | 抽查部位 | 发现的火灾隐患和问题 | 提出的整改意见 | 行政处罚情况 | 公布执法情况的网站网址
济南支队 | 商河大队 | 1 | 电力宾馆 | 孙月文、崔 峰 | 2013.8.27 | 全部 | 1、室内消火栓被遮挡；2、二楼楼道内堆放杂物；3、部分应急灯损坏；4、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00592号) |  | http://
|  | 2 | 商河县汇鑫娱乐城 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.27 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、灭火器数量配置不符合要求；3、员工安全培训记录不全；4、疏散指示标志损坏； | 责令改正通知书([2013]第00593号)
|  | 3 | 商河县京东大酒店 | 包 军、崔 峰 | 2013.8.27 | 全部 | 1、疏散通道被占用；2、厨房内油烟严重；3、灭火器部分过期失效；4、员工四个能力掌握不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00594号)
|  | 4 | 商河县永顺加油站 | 包 军、崔 峰 | 2013.8.27 | 全部 | 1、站内未按要求配置灭火毯；2、消防车通道被占用；3、缺少安全出口标识；4、防火检查记录不全； | 责令改正通知书([2013]第00595号)
|  | 5 | 商河县鸿安酒店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.27 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、三楼未配置应急灯；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、一楼楼道堆放杂物； | 责令改正通知书([2013]第00596号)
|  | 6 | 商河县第一中学 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.27 | 全部 | 1、灭火器数量配置不符合要求；2、部分应急灯损坏；3、宿舍楼未配置应急灯；4、餐厅厨房未配置灭火毯； | 责令改正通知书([2013]第00597号)
|  | 7 | 商河县维也纳时尚歌城 | 包 军、崔 峰 | 2013.8.28 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、防火检查记录不全；4、部分灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00598号)
|  | 8 | 商河县如家招待所 | 包 军、崔 峰 | 2013.8.28 | 全部 | 1、楼道内堆放杂物；2、部分灭火器过期失效；3、二楼应急灯配置不符合要求；4、员工安全培训记录不全； | 责令改正通知书([2013]第00599号)
|  | 9 | 商河县金钢木家具城 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.28 | 全部 | 1、灭火器数量配置不足；2、部分疏散指示标志损坏；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、占用消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00600号)
|  | 10 | 商河县第二中学 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.28 | 全部 | 1、缺少安全出口标识；2、室内消火栓零件丢失；3、宿舍楼应急灯配置不符合要求；4、厨房内未要求配置灭火毯； | 责令改正通知书([2013]第00601号)
|  | 11 | 商河县凯悦旅馆 | 包 军、崔 峰 | 2013.8.29 | 全部 | 1、无禁止卧床吸烟标志；2、灭火器的配置不符合要求；3、部分疏散指示标志损坏；4、锁闭安全出口；5、占用消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00603号)
|  | 12 | 商河县实验中学 | 包 军、崔 峰 | 2013.8.29 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求；2、窗户上设置铁栅栏；3、厨房内油烟严重；4、部分灭火器过期失效；5、楼道内堆放杂物 | 责令改正通知书([2013]第00604号)
|  | 13 | 商河县前铺街新元加油站 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.29 | 全部 | 1、未按要求配置灭火毯；2、消防制度不健全；3、储罐区未配置灭火器； | 责令改正通知书([2013]第00605号)
|  | 14 | 商河县银桥宾馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.29 | 全部 | 1、无禁止卧床吸烟标志；2、灭火器的配置不符合要求；3、占用疏散通道；4、窗户上设置影响人员疏散逃生的铁栅栏； | 责令改正通知书([2013]第00606号)
|  | 15 | 济南科邦化工有限公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.29 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求；2、电源线的敷设不符合要求；3、未按要求配置应急灯疏散指示标志；4、室外消火栓锈蚀严重；5、消防制度不健全； | 责令改正通知书([2013]第00602号) | 罚款10000元
|  | 16 | 商河县聚福海宾馆 | 邢圆圆、崔峰 | 2013.8.29 | 全部 |  | 合格
|  | 17 | 商河县长河永和豆浆家家福店 | 包 军、崔 峰 | 2013.8.30 | 全部 | 1、楼道内堆放杂物；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、部分灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00607号)
|  | 18 | 商河县日日顺电器有限公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.30 | 全部 | 1、部分应急灯损坏；2、锁闭安全出口；3、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00608号)
|  | 19 | 商河县人民医院 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.02 | 全部 | 1、楼道内堆放杂物；2、部分人员四个能力掌握不熟悉；3、部分灭火器过期失效；4、消防安全标识张贴不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00609号)
|  | 20 | 商河县妇幼保健站 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.02 | 全部 | 1、部分应急灯损坏；2、锁闭安全出口；3、灭火器配置数量不符合要求；4、室内消火栓被遮挡； | 责令改正通知书([2013]第00610号)
|  | 21 | 商河县中医医院 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.02 | 全部 | 1、防火检查记录不全；2、占用疏散通道；3、安全出口标识不符合要求；4、部分灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00611号)
|  | 22 | 商河县文昌中学 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.02 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、部分应急照明灯损坏；3、占用消防车通道；4、缺少安全出口标识； | 责令改正通知书([2013]第00612号)
|  | 23 | 商河县贾庄中学 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.02 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、教学楼内消火栓零件丢失；3、应急灯的配置不符合要求；4、锁闭安全出口；5、防火检查记录不全； | 责令改正通知书([2013]第00613号)
|  | 24 | 商河县殷巷镇中学 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.02 | 全部 | 1、教学楼内灭火器数量配置不足；2、消防安全制度不全；3、楼道内堆放杂物；4、部分应急照明灯损坏； | 责令改正通知书([2013]第00614号)
|  | 25 | 济南明顺纺织品有限公司 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.02 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟悉；2、窗户上设置影响人员逃生的铁栅栏；3、部分疏散指示标识损坏；4、灭火器的数量配置不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00615号)
|  | 26 | 济南福美缘制衣有限公司 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.02 | 全部 | 1、员工消防安全培训记录不全；2、占用消防车通道；3、缺少安全出口标识；4、部分应急灯损坏；5、楼道内堆放杂物； | 责令改正通知书([2013]第00616号)
|  | 27 | 商河县第一实验小学 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.02 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、消防安全制度不全；3、缺少安全出口标识；4、部分灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00617号)
|  | 28 | 商河县第二实验小学 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.02 | 全部 | 1、楼道内 堆放杂物；2、部分应急灯损坏；3、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00618号)
|  | 29 | 济南市商河县龙盛家俱厂 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.02 | 全部 | 1、员工四个能力 掌握不熟悉；2、部分灭火器过期失效；3、楼道内堆放杂物；4、缺少安全出口标识； | 责令改正通知书([2013]第00619号)
|  | 30 | 商河县铁马大酒店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.02 | 全部 | 1、员工安全培训记录不全；2、部分应急灯损坏；3、锁闭安全出口标识；4、室内消火栓被遮挡； | 责令改正通知书([2013]第00620号)
|  | 31 | 济南科邦化工有限公司(复查) | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.02 | 全部 |  | 合格
|  | 32 | 商河县职业中专专业学校 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.03 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、部分灭火器过期失效；3、应急灯的配置不符合要求；4、防火检查记录不全； | 责令改正通知书([2013]第00621号)
|  | 33 | 山东鲁信银座影城有限公司商河分公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.03 | 全部 | 1、楼道内堆放杂物；2、占用消防车通道；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、部分应急灯损坏； | 责令改正通知书([2013]第00622号)
|  | 34 | 济南华鲁商河实业有限公司－商河宾馆 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.03 | 全部 | 1、员工安全培训记录不全；2、部分疏散指示标识损坏；3、室内消火栓被遮挡；4、灭火器的数量配置不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00623号)
|  | 35 | 济南钱隆汽车贸易有限公司 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.03 | 全部 | 1、缺少安全出口标识；2、部分应急照明灯损坏；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00624号)
|  | 36 | 商河县文化中心 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.03 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、缺少疏散指示标志；3、消防安全制度不全；4、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00625号)
|  | 37 | 济南今朝酒业有限公司 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.03 | 全部 | 1、占用疏散通道；2、锁闭安全出口；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、部分灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00626号)
济南支队 | 商河大队 | 38 | 商河县向日葵幼儿园 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.03 | 全部 | 1、占用消防车通道；2、应急灯的配置不符合要求；3、部分灭火器过期失效；4、楼道内堆放杂物； | 责令改正通知书([2013]第00627号)
|  | 39 | 商河县文豪假日酒店 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.03 | 全部 | 1、员工消防安全培训记录不全；2、室内消火栓零件丢失；3、三楼楼道内堆放杂物；4、部分疏散指示标识损坏； | 责令改正通知书([2013]第00628号)
|  | 40 | 金国瑞大酒店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.03 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟悉；2、应急灯的配置不符合要求；3、锁闭安全出口；4、部分灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00629号)
|  | 41 | 商河县博爱明佳幼儿园 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.03 | 全部 | 1、楼道内 堆放杂物；2、部分应急灯损坏；3、锁闭安全出口；4、擅自挪用消防器材； | 责令改正通知书([2013]第00630号)
|  | 42 | 商河县鑫泉宾馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.03 | 全部 | 1、员工四个能力 掌握不熟悉；2、部分灭火器过期失效；3、楼道内堆放杂物；4、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00631号)
|  | 43 | 商河县新华宾馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.03 | 全部 | 1、员工安全培训记录不全；2、部分应急灯损坏；3、楼道内堆放杂物；4、灭火器的数量配置不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00632号)
|  | 44 | 济南吉优箱包有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.04 | 全部 | 1、室内消火栓被遮挡；2、二楼楼道内堆放杂物；3、部分应急灯损坏；4、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00633号)
|  | 45 | 济南万润肉类加工有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.04 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、灭火器数量配置不符合要求；3、员工安全培训记录不全；4、疏散指示标志损坏； | 责令改正通知书([2013]第00634号)
|  | 46 | 商河县顺风加油站 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.04 | 全部 | 1、站内未按要求配置灭火毯；2、消防车通道被占用；3、缺少安全出口标识；4、防火检查记录不全； | 责令改正通知书([2013]第00635号)
|  | 47 | 商河县京东大酒店 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.04 | 全部 | 1、疏散通道被占用；2、厨房内油烟严重；3、灭火器部分过期失效；4、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00637号)
|  | 48 | 商河县三冠家电有限公司 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.04 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、三楼未配置应急灯；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、一楼楼道堆放杂物； | 责令改正通知书([2013]第00640号)
|  | 49 | 商河县蓝月亮练歌房 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.04 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、锁闭安全出口；4、安全出口标识设置不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00642号)
|  | 50 | 商河县皇朝国际 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.04 | 全部 | 1、员工安全培训记录不全；2、锁闭安全出口；3、部分应急灯损坏；4、擅自挪用消防器材； | 责令改正通知书([2013]第00644号)
|  | 51 | 商河县孙集乡牛堡加油站 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.04 | 全部 | 1、站内未按要求配置灭火毯；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、部分应急灯损坏；4、占用消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00643号)
|  | 52 | 山东银座佳驿酒店有限公司商河明辉路店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.04 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟悉；2、锁闭安全出口；3、应急灯设置不符合要求；4、部分灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00636号)
|  | 53 | 商河县薛泉大酒店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.04 | 全部 | 1、占用消防车通道；2、室内消火栓被遮挡；3、二楼楼道内堆放杂物；4、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00638号)
|  | 54 | 商河县一客一家商务宾馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.04 | 全部 | 1、消防安全制度不全；2、锁闭安全出口；3、部分应急灯损坏；4、灭火器配置数量不足； | 责令改正通知书([2013]第00639号)
|  | 55 | 商河县掌上明珠家具店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.04 | 全部 | 1、锁闭 安全出口；2、应急灯配置不符合要求；3、员工安全培训记录不全；4、部分灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00641号)
|  | 56 | 济南宇飞食品有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.05 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、灭火器数量配置不符合要求；3、部分应急灯损坏；4、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00645号)
|  | 57 | 商河县温泉灵韵商务酒店 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.05 | 全部 | 1、疏散通道被占用；2、消防车通道被占用；3、缺少安全出口标识；4、厨房内油烟严重； | 责令改正通知书([2013]第00646号)
|  | 58 | 商河县玉皇庙敬老院 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.05 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、擅自挪用消防器材；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00647号)
|  | 59 | 商河县温泉地热研究示范基地 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.05 | 全部 | 1、部分应急灯损坏；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、锁闭安全出口；4、安全出口标识设置不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00648号)
|  | 60 | 商河县康特餐饮有限公司-商河大酒店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.05 | 全部 | 1、消防安全制度不全；2、锁闭安全出口；3、应急灯设置不符合要求；4、部分灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00649号)
|  | 61 | 龙腾实业有限公司-商河县公路大酒店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.05 | 全部 | 1、占用消防车通道；2、室内消火栓被遮挡；3、锁闭 安全出口；4、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00650号)
|  | 62 | 济南安池饲料有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.06 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、灭火器数量配置不符合要求；3、部分应急灯损坏；4、窗户上设置影响人员疏散逃生的铁栅栏； | 责令改正通知书([2013]第00651号)
|  | 63 | 商河县鑫盛农副产品有限公司 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.06 | 全部 | 1、疏散通道内堆放杂物；2、占用消防车通道；3、部分疏散指示标志损坏；4、灭火器的配置不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00652号)
|  | 64 | 商河县生态温泉农庄 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.06 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、擅自挪用消防器材；3、缺少安全出口标志；4、锁闭安全出口；5、员工四个能力掌握不熟练； | 责令改正通知书([2013]第00653号)
|  | 65 | 商河县永顺加油站 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.06 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、储罐区未按要求配置灭火器；3、站内未按要求配置灭火毯； | 责令改正通知书([2013]第00654号)
|  | 66 | 济南商河县众福家具厂 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.06 | 全部 | 1、缺少疏散指示标志；2、部分应急灯损坏；3、挪用消防器材；4、占用消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00655号)
|  | 67 | 电力宾馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.06 | 全部 | 1、楼前占用消防车通道；2、室内消火栓被遮挡；3、锁闭 安全出口；4、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00656号)
|  | 68 | 济南泰禾化工有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.09 | 全部 | 1、消防制度不健全；2、部分灭火器过期失效；3、电器线路的敷设不符合要求4、挪用消防器材； | 责令改正通知书([2013]第00657号)
|  | 69 | 济南力诺玻璃制品有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.09 | 全部 | 1、室内消火栓被遮挡；2、二楼楼道内堆放杂物；3、部分应急灯损坏；4、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00658号)
|  | 70 | 山东中元绿色生物工程有限公司 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.09 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、灭火器数量配置不符合要求；3、部分应急灯损坏；4、员工四个能力掌握不熟悉；5、使用不合格的灭火器 | 责令改正通知书([2013]第00659号)
|  | 71 | 山东兴禾作物科学技术有限公司 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.09 | 全部 | 1、员工安全培训记录不全；2、部分疏散指示标识损坏；3、室内消火栓被遮挡；4、灭火器的数量配置不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00660号)
|  | 72 | 济南科邦化工有限公司 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.09 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟悉；2、窗户上设置影响人员逃生的铁栅栏；3、部分疏散指示标识损坏；4、灭火器的数量配置不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00661号)
济南支队 | 商河大队 | 73 | 中国人民银行商河县支行 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.09 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟练；2、灭火器的配置不足； | 责令改正通知书([2013]第00662号)
|  | 74 | 齐鲁银行济南商河支行 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.09 | 全部 | 1、无防火检查记录；2、部分疏散指示标志损坏；3、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00663号)
|  | 75 | 济南泛洋纺织有限公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.09 | 全部 | 1、员工安全培训记录不全；2、部分应急灯损坏；3、锁闭安全出口标识；4、室内消火栓被遮挡； | 责令改正通知书([2013]第00664号)
|  | 76 | 商河县宏业纺织集团有限公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.09 | 全部 | 1、室内消火栓被圈占；2、员工四个能力掌握不熟练；3、部分灭火器过期失效；4、缺少应急灯；5、疏散通道内堆放杂物； | 责令改正通知书([2013]第00665号)
|  | 77 | 山东科源制药有限公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.09 | 全部 | 1、缺少疏散指示标志；2、部分应急灯损坏；3、挪用消防器材；4、占用消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00666号)
|  | 78 | 济南恒盛纺织用品有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.10 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟悉；2、窗户上设置影响人员逃生的铁栅栏；3、锁闭安全出口；4、部分灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00667号)
|  | 79 | 中国建设银行股份有限公司商河支行 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.10 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟悉；2、员工消防安全培训记录不全； | 责令改正通知书([2013]第00669号)
|  | 80 | 济南吉运精细化工有限公司 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.10 | 全部 | 1、二楼楼道内堆放杂物；2、部分灭火器过期失效；3、应急灯配置不符合要求；4、员工四个能力掌握不熟悉；5、占用消防通道； | 责令改正通知书([2013]第00672号)
|  | 81 | 商河县凯悦旅馆 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.10 | 全部 | 1、消防安全制度不健全；2、锁闭安全出口；3、擅自挪用消防器材；4、部分应急灯损坏；5、灭火器配置数量不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00674号)
|  | 82 | 商河县银河旅馆 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.10 | 全部 | 1、一楼楼道内堆放杂物；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、缺少安全出口标识；4、无禁止卧床吸烟标识； | 责令改正通知书([2013]第00675号)
|  | 83 | 外婆桥粥府 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.10 | 全部 | 1、部分应急灯损坏；2、厨房内未按要求配置灭火器；3、防火检查记录不全；4、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00676号)
|  | 84 | 商河县皇朝国际 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.10 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟悉；2、部分疏散指示标志损坏；3、二楼锁闭安全出口；4、缺少安全出口标识； | 责令改正通知书([2013]第00673号)
|  | 85 | 商河县孙集乡如意火锅店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.10 | 全部 | 1、员工安全培训记录不全；2、部分应急灯损坏；3、楼道内堆放杂物；4、占用消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00670号)
|  | 86 | 商河县巴黎春天摄影店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.10 | 全部 | 1、消防安全管理制度不健全；2、使用易燃可燃材料做装饰；3、部分灭火器过期失效；4、缺少应急灯；5、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00668号)
|  | 87 | 商河县乐之源游乐有限公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.10 | 全部 | 1、缺少疏散指示标志；2、部分应急灯损坏；3、挪用消防器材；4、占用消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00671号)
|  | 88 | 商河县百味坊快餐店 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.11 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、电源线的敷设不符合要求；3、缺少应急灯；4、占用疏散通道；5、消防车道被占用 | 责令改正通知书([2013]第00677号)
|  | 89 | 商河县食为天饭店 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.11 | 全部 | 1、厨房内油烟严重；2、挪用消防器材；3、部分疏散指示标志损坏；4、灭火器配置数量不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00678号)
|  | 90 | 商河县加月木器加工厂 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.11 | 全部 | 1、电源线的敷设不符合要求；2、灭火器配置数量不足；3、部分疏散指示标志损坏；4、员工四个能力掌握不熟练；5、锁闭安全出口；6、占用消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00679号)
|  | 91 | 商河县红太阳清真大锅全羊城 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.11 | 全部 | 1、部分应急灯损坏；2、缺少疏散指示标志；3、无防火检查记录4、疏散通道内堆放杂物； | 责令改正通知书([2013]第00680号)
|  | 92 | 商河县孙集乡牛堡加油站 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.11 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求；2、未按要求配置灭火毯；3、无防火检查记录； | 责令改正通知书([2013]第00681号)
|  | 93 | 商河县殷巷镇中学 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.11 | 全部 | 1、消防器材的配置不符合要求；2、消防制度不健全；3、无防火检查记录；4、楼梯口内堆放杂物；5、窗户上设置影响人员疏散逃生的铁栅栏 | 责令改正通知书([2013]第00682号)
|  | 94 | 中国农业发展银行商河县支行 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.11 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、缺少安全出口标志；3、员工四个能力掌握不熟练； | 责令改正通知书([2013]第00684号)
|  | 95 | 商河县快乐伊派网吧 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.11 | 全部 | 1、使用不合格的应急灯；2、部分疏散指示标志损坏；3、缺少安全出口标志；4、电源线的敷设不符合要求；5、无防火检查记录； | 责令改正通知书([2013]第00683号)
|  | 96 | 商河县信息港网吧 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.11 | 全部 | 1、网吧内存在吸烟现象；2、窗户上设置影响人员疏散逃生的铁栅栏；3、使用不合格的灭火器；4、电源线的敷设不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00685号)
|  | 97 | 鑫海农副产品有限公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.11 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、室内消火栓无水；3、员工四个能力掌握不熟练；4、占用消防车通道；5、锁闭安全出口 | 责令改正通知书([2013]第00686号)
|  | 98 | 商河县笑咪咪网吧 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.12 | 全部 | 1、擅自挪用消防器材；2、缺少安全出口标识；3、部分疏散指示标识损坏；4、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00687号)
|  | 99 | 中石化山东济南石油分公司商河经营处第2站 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.12 | 全部 | 1、站内未按要求配置灭火器；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、锁闭安全出口；4、占用消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00695号)
|  | 100 | 商河县兴隆幸福湖商务宾馆 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.12 | 全部 | 1、无禁止卧床吸烟标识；2、使用不合格灭火器；3、电源线路敷设不符合要求；4、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00688号)
|  | 101 | 商河县华美家具城 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.12 | 全部 | 1、部分应急灯损坏；2、缺少疏散指示标志；3、员工安全培训记录不全；4、锁闭安全出口；5、占用消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00689号)
|  | 102 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司商河县支行 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.12 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟悉；2、部分灭火器过期失效；3、缺少安全出口标识； | 责令改正通知书([2013]第00690号)
|  | 103 | 中国联通（集团）有限公司商河县分公司 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.12 | 全部 | 1、一楼楼道内堆放杂物；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、部分应急灯损坏；4、室内消防栓零件丢失； | 责令改正通知书([2013]第00691号)
|  | 104 | 中国移动通信集团山东有限公司商河分公司 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.12 | 全部 | 1、灭火器数量配置不符合要求；2、部分疏散指示标识损坏；3、员工安全培训记录不全； | 责令改正通知书([2013]第00696号)
|  | 105 | 山东壳克化工有限责任公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.12 | 全部 | 1、使用不合格的应急灯；2、部分灭火器过期失效；3、占用疏散通道；4、电源线的敷设不符合要求；5、员工安全培训记录不全； | 责令改正通知书([2013]第00692号)
|  | 106 | 商河县上善坊快餐店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.12 | 全部 | 1、厨房内灭火器数量配置不符合要求；2、厨房内油烟严重；3、部分疏散指示标志损坏；4、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00693号)
|  | 107 | 商河县鑫泉宾馆(复查) | 包 军、崔 峰 | 2013.9.12 | 全部 | 未经消防安全检查合格擅自投入使用 | 责令限期改正 | 罚款30000元
|  | 108 | 商河县聚仙阁康桥足浴养生保健中心 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.12 | 全部 | 1、使用不合格应急灯；2、使用可燃易燃的材料做装饰；3、员工四个能力掌握不熟练；4、占用消防车通道；5、二楼楼道内堆放杂物； | 责令改正通知书([2013]第00694号)
济南支队 | 商河大队 | 109 | 商河县长途汽车总站 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.13 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、缺少安全出口标示；3、占用消防车通道；4、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00697号)
|  | 110 | 商河县供电公司 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.13 | 全部 | 1、疏散指示标示损坏；2、灭火器配置数量不符合要求；3、员工安全培训记录不全；4、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00698号)
|  | 111 | 中石化山东济南石油分公司商河经营处第1站 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.13 | 全部 | 1、站内未按要求配置灭火毯；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、部分灭火器过期失效；4、占用消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00699号)
|  | 112 | 商河县广播电视局 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.13 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟悉；2、部分灭火器过期失效；3、缺少安全出口标识； | 责令改正通知书([2013]第00700号)
|  | 113 | 商河县食乐园快餐部 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.13 | 全部 | 1、厨房内灭火器数量配置不符合要求；2、部分疏散指示标识损坏；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、厨房内油烟严重； | 责令改正通知书([2013]第00701号)
|  | 114 | 商河县祥睿旅馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.13 | 全部 | 1、缺少应急灯；2、部分灭火器过期失效；3、占用疏散通道；4、无卧床禁止吸烟标示； | 责令改正通知书([2013]第00702号)
|  | 115 | 商河县爱佳宾馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.13 | 全部 | 1、二楼楼道内堆放杂物；2、部分应急灯损坏；3、缺少安全出口标示；4、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00703号)
|  | 116 | 商河县鸿顺招待所 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.13 | 全部 | 1、使用不合格灭火器；2、占用消防车通道；3、员工四个能力掌握不熟练；4、电源线的敷设不符合要求；5三楼锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00704号)
|  | 117 | 商河县郑路镇液化气站 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.16 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求；2、电源线的敷设不符合要求 | 责令改正通知书([2013]第00705号)
|  | 118 | 山东康桥酒精有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.16 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟悉；2、缺少安全出口标识；3、部分灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00706号)
|  | 119 | 商河县凯悦旅馆 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.16 | 全部 | 1、楼道内堆放杂物；2、灭火器配置数量不足；3、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00707号)
|  | 120 | 商河县加月木器加工厂 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.16 | 全部 | 1、未按要求配置灭火器；2、员工四个能力掌握不熟练；3、占用疏散通道； | 责令改正通知书([2013]第00708号)
|  | 121 | 商河县金马家具城 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.16 | 全部 | 1、占用疏散通道；2、应急灯的配置不符合要求；3、部分疏散指示标识损坏； | 责令改正通知书([2013]第00709号)
|  | 122 | 商河县明辉家具 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.16 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00710号)
|  | 123 | 商河银桥大酒店 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.16 | 全部 | 1、使用不不合格的应急灯；2、员工四个能力掌握不熟练； | 责令改正通知书([2013]第00711号)
|  | 124 | 商河县鸿顺招待所 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.16 | 全部 | 1、应急灯配置不符合要求；2、无消防管理制度； | 责令改正通知书([2013]第00712号)
|  | 125 | 商河县百味坊快餐店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.16 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求；2、部分疏散指示标志损坏； | 责令改正通知书([2013]第00713号)
|  | 126 | 商河县食为天饭店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.16 | 全部 | 1、厨房内未按要求配置灭火器；2、部分疏散指示标志损坏 | 责令改正通知书([2013]第00714号)
|  | 127 | 商河县加月木器加工厂(复查) | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.16 | 全部 |  | 合格
|  | 128 | 商河县信息港网吧(复查) | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.16 | 全部 |  | 合格
|  | 129 | 商河县快乐伊派网吧(复查) | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.16 | 全部 |  | 合格
|  | 130 | 商河县百味坊快餐店(复查) | 孙月文、崔峰 | 2013.9.16 | 全部 |  | 合格
|  | 131 | 济南泰禾化工有限公司(复查) | 孙月文、崔峰 | 2013.9.16 | 全部 |  | 合格
|  | 132 | 山东中元绿色生物工程有限公司(复查) | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.16 | 全部 |  | 合格
|  | 133 | 济南市金地农药有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.17 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、应急灯的配置不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00715号)
|  | 134 | 商河县雅轩酒店 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.17 | 全部 | 1、三层锁闭安全出口；2、厨房内电源线的敷设不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00716号)
|  | 135 | 商河县红太阳清真大锅全羊城 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.17 | 全部 | 1、消防标识张贴不符合要求；2、厨房内油烟严重； | 责令改正通知书([2013]第00717号)
|  | 136 | 商河县兴隆幸福湖商务宾馆 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.17 | 全部 | 1、员工不熟悉四个能力内容；2、楼道内堆放杂物； | 责令改正通知书([2013]第00718号)
|  | 137 | 商河县孙集乡如意火锅店 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.17 | 全部 | 1、厨房内油烟严重；2、厨房内未配置灭火毯；3、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00719号)
|  | 138 | 商河县乐之源游乐有限公司 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.17 | 全部 | 1、部分应急灯损坏；2、南侧安全出口锁闭；3、缺少安全出口标志；4、员工未培训； | 责令改正通知书([2013]第00720号)
|  | 139 | 商河县快乐伊派网吧 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.17 | 全部 | 1、部分应急灯损坏；2、电源线的敷设不符合要求；3、员工四个能力掌握不熟练；4、消防标识张贴不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00721号)
|  | 140 | 商河县银河旅馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.17 | 全部 | 1、宾馆内无疏散图；2、部分疏散指示标志损坏； | 责令改正通知书([2013]第00722号)
|  | 141 | 外婆桥粥府 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.17 | 全部 | 1、疏散通道内堆放杂物；2、疏散指示标志的配置不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00723号)
|  | 142 | 商河县食乐园快餐部 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.17 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求；2、无防火检查记录； | 责令改正通知书([2013]第00724号)
|  | 143 | 山东壳克化工有限责任公司(复查) | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.17 | 全部 |  | 合格
|  | 144 | 商河县聚仙阁康桥足浴养生保健中心(复查) | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.17 | 全部 |  | 合格
|  | 145 | 商河县兴隆幸福湖商务宾馆(复查) | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.17 | 全部 |  | 合格
|  | 146 | 济南三友纺织有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.18 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、员工四个能力掌握不熟练；3、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00725号)
|  | 147 | 山东宏业纤维科技服务有限公司商河分公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.18 | 全部 | 1、室内消火栓被遮挡；2、缺少安全出口标志；3、无防火检查记录； | 责令改正通知书([2013]第00726号)
|  | 148 | 商河县华美家具城 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.18 | 全部 | 1、无消防安全管理制度；2、疏散指示标志损坏；3、使用不合格的灭火器；4、占用疏散通道； | 责令改正通知书([2013]第00727号)
|  | 149 | 商河县笑咪咪网吧 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.18 | 全部 | 1、楼道内堆放杂物；2、窗户上设置影响人员疏散逃生的铁栅栏；3、部分疏散指示标志损坏； | 责令改正通知书([2013]第00728号)
|  | 150 | 商河县信息港网吧 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.18 | 全部 | 1、网吧内存在吸烟现象；2、疏散通道内堆放杂物；3、无安全出口标志； | 责令改正通知书([2013]第00729号)
|  | 151 | 商河县祥睿旅馆 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.18 | 全部 | 1、无禁止卧床吸烟标志；2、灭火器的配置不符合要求；3、窗户上设置影响人员疏散逃生的铁栅栏； | 责令改正通知书([2013]第00730号)
|  | 152 | 商河县爱佳宾馆 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.18 | 全部 | 1、疏散通道内堆放杂物；2、窗户上设置影响人员疏散逃生的铁栅栏；3、无消防安全管理制度；4、擅自停用消防器材； | 责令改正通知书([2013]第00731号)
济南支队 | 商河大队 | 153 | 商河县广颐火锅酒店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.18 | 全部 | 1、违反规定设置员工集体宿舍；2、未按要求配置灭火器；3、占用消防车通道；4、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00732号)
|  | 154 | 商河县高速网吧 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.18 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、员工四个能力掌握不熟练；3、窗户上设置影响人员疏散逃生的障碍物； | 责令改正通知书([2013]第00733号)
|  | 155 | 商河县鸿顺招待所(复查) | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.18 | 全部 |  | 合格
|  | 156 | 商河县克峰文具店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.18 | 全部 | 1、无消防标识；2、疏散通道内堆放杂物； | 责令改正通知书([2013]第00734号)
|  | 157 | 商河县交通招待所 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.21 | 全部 | 1、无消防巡查记录；2、应急灯配置不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00735号)
|  | 158 | 商河县银桥宾馆 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.21 | 全部 | 1、无禁止卧床吸烟标志；2、灭火器的配置不符合要求；3、部分疏散指示标志损坏； | 责令改正通知书([2013]第00736号)
|  | 159 | 商河县鸿安酒店 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.21 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、应急灯配置不符合要求；3、部分灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00737号)
|  | 160 | 商河县上善坊快餐店 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.21 | 全部 | 1、厨房内油烟严重；2、厨房内未按要求配置灭火毯；3、疏散通道内堆放杂物； | 责令改正通知书([2013]第00738号)
|  | 161 | 商河县聚仙阁康桥足浴养生保健中心 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.21 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求；2、部分灭火器过期失效；3、员工四个能力掌握不熟练； | 责令改正通知书([2013]第00739号)
|  | 162 | 商河县巴黎春天摄影店 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.21 | 全部 | 1、存在吸烟现象；2、灭火器的配置不符合要求；3、部分疏散指示标志损坏；4、占用消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00740号)
|  | 163 | 济南科邦化工有限公司 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.21 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、部分应急灯等损坏；3、员工四个能力不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00742号)
|  | 164 | 创鑫电器经营部 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.21 | 全部 | 1、无消防标识；2、未按要求配置灭火器；3、疏散通道内堆放杂物； | 责令改正通知书([2013]第00744号)
|  | 165 | 伟星管业门市部 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.21 | 全部 | 1、部分应急灯损坏；2、未按要求配置灭火器； | 责令改正通知书([2013]第00746号)
|  | 166 | 龙龙招待所 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.21 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、窗户上设置铁栅栏；3、员工四个能力掌握不熟练； | 责令改正通知书([2013]第00748号)
|  | 167 | 和祥旅馆洗浴 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.21 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、疏散通道内堆放杂物；3、窗户上设置影响人员疏散逃生的铁栅栏； | 责令改正通知书([2013]第00749号)
|  | 168 | 商河县如家招待所 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.21 | 全部 | 1、宾馆内无防火检查记录；2、灭火器未保持完好有效； | 责令改正通知书([2013]第00741号)
|  | 169 | 商河县凯悦旅馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.21 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、员工四个能力掌握不熟练； | 责令改正通知书([2013]第00743号)
|  | 170 | 济南恒盛纺织用品有限公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.21 | 全部 | 1、缺少安全出口标志；2、占用消防车通道； | 责令改正通知书([2013]第00745号)
|  | 171 | 商河县天天鲜鱼港 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.21 | 全部 | 1、灭火器配置数量不足；2、无防火巡查记录； | 责令改正通知书([2013]第00747号)
|  | 172 | 欣苑家具城 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.21 | 全部 | 1、灭火器配置数量不足；2、部分疏散指示标志损坏； | 责令改正通知书([2013]第00750号)
|  | 173 | 玉镜旅馆 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.22 | 全部 | 1、部分应急灯等损坏；2、员工四个能力不熟悉；3、灭火器的配置不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00751号)
|  | 174 | 佳缘美容美发 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.22 | 全部 | 1、消防标识张贴不符合要求；2、未按要求配置灭火器； | 责令改正通知书([2013]第00752号)
|  | 175 | 商河县玉皇庙中心小学 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.22 | 全部 | 1、消防安全管理制度不全；2、部分灭火器损坏； | 责令改正通知书([2013]第00753号)
|  | 176 | 山东壳克化工有限责任公司 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.22 | 全部 | 1、占用消防车通道；2、部分灭火器过期失效；3、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00754号)
|  | 177 | 商河县温泉地热研究示范基地 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.22 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、楼道内堆放杂物 | 责令改正通知书([2013]第00755号)
|  | 178 | 商河县方舟网吧 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.22 | 全部 | 1、应急灯配置不符合要求；2、部分灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00756号)
|  | 179 | 济南洛克网络服务有限公司 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.22 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、缺少安全出口标志；3、防火检查记录不全； | 责令改正通知书([2013]第00758号)
|  | 180 | 商河县皇朝国际 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.22 | 全部 | 1、二层锁闭安全出口；2、部分应急灯损坏；3、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00760号)
|  | 181 | 商河县生态温泉农庄 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.22 | 全部 | 1、厨房内未按要求配置灭火器；2、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00761号)
|  | 182 | 商河县蓝月亮练歌房 | 包 军、崔 峰 | 2013.9.22 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、锁闭安全出口；3、员工四个能力掌握不熟练； | 责令改正通知书([2013]第00763号)
|  | 183 | 祥和旅馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.22 | 全部 | 1、无禁止卧床吸烟标志；2、部分灭火器过期失效；3、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00765号)
|  | 184 | 峰华理发 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.22 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、未按要求配置应急灯； | 责令改正通知书([2013]第00766号)
|  | 185 | 商河县鑫光洗浴中心 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.22 | 全部 | 1、缺少安全出口标志；2、疏散通道内堆放杂物； | 责令改正通知书([2013]第00764号)
|  | 186 | 商河县盛世龙娱乐城 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.22 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟练；2、室内消火栓被遮挡；3、部分疏散指示标志损坏； | 责令改正通知书([2013]第00762号)
|  | 187 | 站前旅馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.22 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求；2、部分应急灯损坏；3、员工四个能力掌握不熟练； | 责令改正通知书([2013]第00759号)
|  | 188 | 东风旅馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.22 | 全部 | 1、楼道内堆放杂物；2、部分灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00757号)
|  | 189 | 商河县雅轩酒店(复查) | 孙月文、崔峰 | 2013.9.22 | 全部 |  | 合格
|  | 190 | 商河县郑路镇液化气站(复查) | 孙月文、崔峰 | 2013.9.22 | 全部 |  | 合格
济南支队 | 商河大队 | 191 | 商河县金国瑞大酒店 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.23 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、厨房内油烟严重 | 责令改正通知书([2013]第00767号)
|  | 192 | 商河县三和有限责任公司－加油站 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.23 | 全部 | 1、站内未按要求配置灭火毯；2、消防车通道被占用；3、缺少安全出口标识；4、防火检查记录不全； | 责令改正通知书([2013]第00768号)
|  | 193 | 商河县三联家电有限公司 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.23 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、堵塞疏散通道； | 责令改正通知书([2013]第00770号)
|  | 194 | 商河银桥大酒店 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.23 | 全部 | 1、灭火器数量配置不足；2、部分疏散指示标志损坏；3、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00769号)
|  | 195 | 山东银座佳驿酒店有限公司商河明辉路店 | 包军、崔峰 | 2013.9.23 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟练；2、消防制度不健全；3、室内无禁止卧床吸烟标志； | 责令改正通知书([2013]第00772号)
|  | 196 | 商河县湖上人家餐厅 | 包军、崔峰 | 2013.9.23 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、缺少疏散指示标志； | 责令改正通知书([2013]第00771号)
|  | 197 | 商河县新华宾馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.23 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、缺少安全出口；3、疏散楼梯的设置不符合要求；4、疏散门不符合要求；5、电源线的敷设不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00774号)
|  | 198 | 商河县红太阳清真大锅全羊城 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.23 | 全部 | 1、缺少安全出口标志；2、员工四个能力掌握不熟练； | 责令改正通知书([2013]第00773号)
|  | 199 | 中国移动通信集团山东有限公司商河分公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.23 | 全部 | 无
|  | 200 | 商河县温泉地热研究示范基地 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.24 | 全部 | 1、员工 四个能力掌握不熟悉；2、二楼锁闭安全出口；3、部分灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00775号)
|  | 201 | 商河县生态温泉农庄 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.24 | 全部 | 1、厨房内油烟严重；2、厨房内灭火器配置不符合要求；3、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00776号)
|  | 202 | 中国网通（集团）有限公司商河分公司 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.24 | 全部 | 无
|  | 203 | 商河县万迈加油站 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.24 | 全部 | 1、站内未按要求配置灭火毯；2、占用消防车通道；3、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00777号)
|  | 204 | 商河县金苹果幼儿园 | 包军、崔峰 | 2013.9.24 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、部分疏散指示标示损坏；3、灭火器的数量配置不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00778号)
|  | 205 | 山东京博能源控股法制有限公司第六十站 | 包军、崔峰 | 2013.9.24 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、缺少安全出口标示； | 责令改正通知书([2013]第00779号)
|  | 206 | 保真超市 | 包军、崔峰 | 2013.9.24 | 全部 | 1、部分应急灯损坏；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、员工消防安全培训记录不全； | 责令改正通知书([2013]第00780号)
|  | 207 | 山东金捷燃气有限责任公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.24 | 全部 | 1、缺少安全出口标志；2、占用疏散通道；3、部分疏散指示标示损坏； | 责令改正通知书([2013]第00781号)
|  | 208 | 国喜水饺城 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.24 | 全部 | 1、厨房内未配置灭火器；2、锁闭安全出口；3、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00782号)
|  | 209 | 商河银桥大酒店(复查) | 包军、崔峰 | 2013.9.24 | 全部 |  | 合格
|  | 210 | 商河县快乐伊派网吧(复查) | 包军、崔峰 | 2013.9.24 | 全部 |  | 合格
|  | 211 | 商河县华美家具城(复查) | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.24 | 全部 |  | 合格
|  | 212 | 星座酒楼 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.24 | 全部 | 1、电源线路的敷设不符合要求；2、部分应急灯损坏；3、锁闭安全出口；4、灭火器的数量配置不符合要求；5员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00783号)
|  | 213 | 商河县宏业纺织有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.25 | 全部 | 1、员工 四个能力掌握不熟悉；2、部分应急灯损坏； | 责令改正通知书([2013]第00784号)
|  | 214 | 商河县铁马大酒店 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.25 | 全部 | 1、厨房内油烟严重；2、厨房内灭火器配置不符合要求；3、员工四个能力掌握不熟悉； | 责令改正通知书([2013]第00785号)
|  | 215 | 创鑫电器经营部 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.25 | 全部 | 1、缺少安全出口标志；2、部分疏散指示标示损坏； | 责令改正通知书([2013]第00786号)
|  | 216 | 伟星管业门市部 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.25 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟悉；2、部分灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00787号)
|  | 217 | 鑫鑫粮油店 | 包军、崔峰 | 2013.9.25 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、部分疏散指示标示损坏； | 责令改正通知书([2013]第00788号)
|  | 218 | 商河县鸿安酒店 | 包军、崔峰 | 2013.9.25 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、缺少安全出口标示； | 责令改正通知书([2013]第00789号)
|  | 219 | 济南荣海达商贸有限公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.25 | 全部 | 1、部分应急灯损坏；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、员工消防安全培训记录不全； | 责令改正通知书([2013]第00790号)
|  | 220 | 商河县交通招待所 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.25 | 全部 | 1、厨房内未配置灭火器；2、锁闭安全出口；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、厨房内电源线路敷设不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00791号)
|  | 221 | 商河县永顺加油站 | 孙月文、崔峰 | 2013.9.26 | 全部 | 1、员工 四个能力掌握不熟悉；2、部分灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00792号)
|  | 222 | 商河县百大购物商场 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.9.26 | 全部 | 1、楼道内堆放杂物；2、部分灭火器过期失效3、员工安全培训记录不全； | 责令改正通知书([2013]第00793号)
|  | 223 | 商河县银桥宾馆 | 包军、崔峰 | 2013.9.26 | 全部 | 1、无禁止卧床吸烟标示；2、部分疏散指示标示损坏； | 责令改正通知书([2013]第00794号)
|  | 224 | 商河县聚仙阁康桥足浴养生保健中心 | 包军、崔峰 | 2013.9.26 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟悉；2、部分疏散指示标示损坏； | 责令改正通知书([2013]第00795号)
|  | 225 | 商河县文豪假日酒店 | 包军、崔峰 | 2013.9.26 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟悉；2、二楼楼道堆放杂物； | 责令改正通知书([2013]第00796号)
|  | 226 | 商河县兴隆幸福湖商务宾馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.26 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、员工消防安全培训记录不全； | 责令改正通知书([2013]第00797号)
|  | 227 | 商河县薛泉大酒店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.26 | 全部 | 1、部分应急灯损坏；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、锁闭三楼安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00798号)
|  | 228 | 山东中元绿色生物工程有限公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.9.26 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、锁闭安全出口；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、缺少安全出口标示； | 责令改正通知书([2013]第00799号)