## Sheet1
消防安全大排查大整治活动统计表（9月份公布执法检查情况明细表）
××市（州、盟） |  | 序号 | 单位场所名称 | 检查人 | 检查时间 | 抽查部位 | 发现的火灾隐患和问题 | 提出的整改意见 | 行政处罚情况 | 公布执法情况的网站网址
济南支队 | 平阴大队 | 1 | 济南金鼎电力安装有限公司彩虹大酒店 | 张沛、李晓川 | 2013-08-27 | 营业区 | 堵塞安全出口；员工未经消防安全培训 | 责令改正通知书([2013]第00413号) |  | http://
|  | 2 | 平阴县华瑞饭店 | 张沛、李晓川 | 2013-08-27 | 营业区 | 堵塞安全出口；灭火器未黄线管理 | 责令改正通知书([2013]第00510号)
|  | 3 | 济南格蓝压缩机有限公司 | 梁军、冯波 | 2013-08-27 | 车间 | 单位内灭火器数量不足；员工“四个能力”不熟；疏散通道堆放杂物 | 责令改正通知书([2013]第00514号)
|  | 4 | 平阴广播电视台 | 李晓川、张沛 | 2013-08-27 | 综合楼 | 堵塞安全出口；灭火器未黄线管理 | 责令改正通知书([2013]第00511号)
|  | 5 | 山东福胶集团有限公司 | 由良、张磊 | 2013-08-27 | 生产车间 | 无
|  | 6 | 平阴县实验中学 | 梁军、冯波 | 2013-08-27 | 教学楼 | 堵塞安全出口；灭火器未黄线管理 | 责令改正通知书([2013]第00517号)
|  | 7 | 济南济锅华源锅炉有限责任公司 | 焦永伟、曲江 | 2013-08-27 | 车间 | 消防安全标志配置、设置不符合标准,消防设施、器材未保持完好有效 | 责令改正通知书([2013]第00531号) | 罚款5000元
|  | 8 | 平阴华夏盛世家居广场 | 梁军、冯波 | 2013-08-27 | 营业区 | 疏散标志陈旧；新员工灭火器使用未进行培训 | 责令改正通知书([2013]第00516号)
|  | 9 | 平阴龙达飞服装店 | 焦永伟、曲江 | 2013-08-27 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；四个能力不熟悉。 | 责令改正通知书([2013]第00409号)
|  | 10 | 平阴银都大酒店 | 曲江、焦永伟 | 2013-08-27 | 营业区 | 占用消防车通道；员工未经消防培训。 | 责令改正通知书([2013]第00408号)
|  | 11 | 平阴县富侨足浴店 | 焦永伟、曲江 | 2013-08-27 | 营业区 | 应急照明数量不足；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00410号)
|  | 12 | 心连心窗帘 | 曲江、焦永伟 | 2013-08-27 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00407号)
|  | 13 | 东方金柜娱乐城 | 冯波(主)、杨坤、梁军 | 2013-08-27 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00518号)
|  | 14 | 平阴县友财纺织厂 | 梁军、冯波 | 2013-08-27 | 车间 | 单位内灭火器数量不足；员工“四个能力”不熟；疏散通道堆放杂物 | 责令改正通知书([2013]第00522号)
|  | 15 | 平阴县旺燊豆捞店 | 梁军、冯波 | 2013-08-27 | 营业区 | 无
|  | 16 | 江苏南通三建集团有限公司（平阴新天地工地） | 由良、曲江 | 2013-08-27 | 施工工地 | 现场临时消防水源设置不符合要求；现场消防车道设置不符合要求 | 责令改正通知书([2013]第00515号) | 罚款10000元
|  | 17 | 济南新翔纺织品有限公司 | 由良、张沛 | 2013-08-28 | 生产车间 | 消防设施配置不符合标准；无员工培训记录。 | 责令改正通知书([2013]第00532号) | 给予临时查封
|  | 18 | 平阴县实验小学 | 李晓川、张沛 | 2013-08-28 | 教学楼 | 无
|  | 19 | 平阴县实验幼儿园 | 李晓川、张沛 | 2013-08-28 | 教学楼 | 部分灭火器缺乏维修保养；应急照明灯数量不足；占用消防通道。 | 责令改正通知书([2013]第00523号)
|  | 20 | 平阴县平顺加油站 | 焦永伟、曲江 | 2013-08-28 | 营业区 | 占用消防车通道；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00525号)
|  | 21 | 平阴县洛佳网吧 | 焦永伟、曲江 | 2013-08-28 | 营业区 | 灭火器缺乏维修保养；占用疏散通道；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00527号)
|  | 22 | 平阴县玉泉酒店 | 曲江、焦永伟 | 2013-08-28 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防培训。 | 责令改正通知书([2013]第00524号)
|  | 23 | 平阴县全福商务宾馆 | 曲江、焦永伟 | 2013-08-28 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉。 | 责令改正通知书([2013]第00526号)
|  | 24 | 平阴县荣兴浆纱厂 | 由良、曲江 | 2013-08-28 | 生产车间 | 防火分隔不符合标准；消防安全制度不健全。 | 责令改正通知书([2013]第00549号) | 给予临时查封
|  | 25 | 平阴县特殊教育学校 | 张沛、李晓川 | 2013-08-28 | 教学楼 | 无
|  | 26 | 平阴县第四中学 | 张沛、李晓川 | 2013-08-28 | 教学楼 | 无
|  | 27 | 平阴瑞达建筑安装有限公司（文翠嘉苑项目部） | 由良、张沛 | 2013-08-29 | 施工工地 | 消防器材未保持完好有效（部分软管破损）；临时消防竖管水压不足 | 责令改正通知书([2013]第00537号)
|  | 28 | 平阴县职业教中心 | 张沛、李晓川 | 2013-08-30 | 教学区 | 宿舍未安装防火门；食堂窗户设置铁栅栏。 | 责令改正通知书([2013]第00543号)
|  | 29 | 平阴县中医医院 | 张沛、李晓川 | 2013-08-30 | 病房楼 | 灭火器放置不当；疏散通道堵塞。 | 责令改正通知书([2013]第00543号)
|  | 30 | 平阴县孝直中学 | 李晓川、张沛 | 2013-08-30 | 教学区 | 教职工未经消防安全培训；四个能力不熟悉。 | 责令改正通知书([2013]第00541号)
|  | 31 | 平阴县孝直中心卫生院 | 李晓川、张沛 | 2013-08-30 | 病房楼 | 疏散通道堵塞；员工四个能力不熟悉。 | 责令改正通知书([2013]第00542号)
|  | 32 | 平阴县阿瓦山寨 | 焦永伟、曲江 | 2013-08-29 | 营业区 | 占用消防车通道；员工四个能力不熟悉。 | 责令改正通知书([2013]第00536号)
|  | 33 | 平阴县欧意厨具 | 焦永伟、曲江 | 2013-08-29 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防培训。 | 责令改正通知书([2013]第00533号)
|  | 34 | 畅达汽车装具 | 曲江、焦永伟 | 2013-08-29 | 营业区 | 占用消防车通道；员工四个能力不熟悉。 | 责令改正通知书([2013]第00534号)
|  | 35 | 平阴珍珠大酒店 | 曲江、焦永伟 | 2013-08-29 | 营业区 | 消防器材未保持安整好用；电器线路敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00535号)
|  | 36 | 平阴县孔村卫生院 | 李晓川、张沛 | 2013-08-30 | 病房楼 | 部分灭火器软管破损；员工四个能力不熟悉。 | 责令改正通知书([2013]第00540号)
|  | 37 | 平阴县孔村中学 | 李晓川、张沛 | 2013-08-30 | 教学区 | 教职工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00539号)
|  | 38 | 平阴县心连心超市有限公司(复查) | 张沛、李晓川 | 2013-08-29 | 营业区 |  | 复查合格
|  | 39 | 平阴县聚源网络服务中心(复查) | 李晓川、张沛 | 2013-08-29 | 营业区 |  | 复查合格
|  | 40 | 平阴县爱网人偶遇网络服务有限公司(复查) | 李晓川、张沛 | 2013-08-29 | 营业区 |  | 复查合格
|  | 41 | 平阴县翠东液化气站(复查) | 张沛、李晓川 | 2013-08-29 | 站区 |  | 复查合格
|  | 42 | 平阴天地元建筑安装有限公司（文翠嘉苑项目部） | 由良、曲江 | 2013-08-29 | 施工工地 | 消防器材未保持完好有效（部分软管破损）；临时消防竖管水压不足 | 责令改正通知书[2013]第00538号)
|  | 43 | 羽华土产机电 | 焦永伟、曲江 | 2013-08-30 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00548号)
|  | 44 | 黄河海鲜城 | 焦永伟、曲江 | 2013-08-30 | 营业区 | 占用疏散通道；电器线路敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00547号)
|  | 45 | 平阴县金百合娱乐城 | 曲江、焦永伟 | 2013-08-30 | 营业区 | 占用消防车通道；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00546号)
|  | 46 | 平阴县众心大药店 | 曲江、焦永伟 | 2013-08-30 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书（[2013]第00545号)
|  | 47 | 平阴县顺风肥牛火锅城 | 李晓川、张沛 | 2013-09-02 | 营业区 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；挪用消防设施、器材。 | 责令改正通知书([2013]第00553号)
|  | 48 | 平阴县西部娱乐城 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-02 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；电器线路敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00552号)
|  | 49 | 福寿堂大药店 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-02 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00550号)
|  | 50 | 聚丰旅社 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-02 | 营业区 | 占用消防车通道；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00554号)
|  | 51 | 美居乐家纺 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-02 | 营业区 | 占用疏散通道；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00551号)
|  | 52 | 平阴玉蕈园酒店 | 李晓川、张沛 | 2013-09-02 | 营业区 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；挪用消防设施、器材。 | 责令改正通知书([2013]第00555号)
|  | 53 | 济南金鼎电力安装有限公司彩虹大酒店 | 张沛、李晓川 | 2013-09-02 | 营业区 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；封闭疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00557号)
|  | 54 | 平阴县佳驿商务宾馆 | 张沛、李晓川 | 2013-09-02 | 营业区 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；封闭疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00556号)
|  | 55 | 平阴县好时光歌城 | 李晓川、张沛 | 2013-09-03 | 营业区 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；封闭安全出口。 | 责令改正通知书([2013]第00558号)
|  | 56 | 平阴县星光大道娱乐城 | 李晓川、张沛 | 2013-09-03 | 营业区 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；占用疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00559号)
|  | 57 | 平阴县义英大酒店 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-03 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00564号)
|  | 58 | 平阴县孔村中学 | 梁军、冯波 | 2013-09-03 | 教学区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00566号)
|  | 59 | 平阴县贵雅精品家私城 | 梁军、冯波 | 2013-09-03 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00567号)
|  | 60 | 平阴县聚源网络服务中心 | 梁军、冯波 | 2013-09-03 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00568号)
|  | 61 | 顺全隆宾馆 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-03 | 营业区 | 占用疏散通道；电器线路敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00563号)
|  | 62 | 六福祥全羊馆 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-03 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00561号)
|  | 63 | 森马服装店 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-03 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00565号)
|  | 64 | 平阴县爱网人偶遇网络服务有限公司 | 张沛、李晓川 | 2013-09-03 | 营业区 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；占用疏散通道；灭火器摆放位置不合理 | 责令改正通知书([2013]第00562号)
|  | 65 | 平阴县聚源网络服务中心 | 张沛、李晓川 | 2013-09-03 | 营业区 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；占用疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00560号)
|  | 66 | 平阴县龙山小学 | 梁军、冯波 | 2013-09-03 | 教学区 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；占用疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00574号)
|  | 67 | 平阴县南门小学 | 梁军、冯波 | 2013-09-03 | 教学区 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；占用疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00569号)
|  | 68 | 平阴华夏盛世家居广场(复查) | 梁军、冯波 | 2013-09-04 | 营业区 | 复查合格 | [2013]第01307号
|  | 69 | 济南格蓝压缩机有限公司(复查) | 梁军、冯波 | 2013-09-04 | 营业区 | 复查合格 | [2013]第01306号
|  | 70 | 平安人寿保险股份有限公司济南平阴分公司(复查) | 梁军、冯波 | 2013-09-04 | 营业区 | 复查合格 | [2013]第01308号
|  | 71 | 平阴县金乐都游艺厅 | 梁军、冯波 | 2013-09-04 | 营业区 | 消防器材设置不符合标准；消防器材未保持完好有效； | 责令改正通知书([2013]第00576号)
|  | 72 | 平阴鑫源装饰 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-04 | 营业区 | 占用疏散通道；电器线路敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00572号)
|  | 73 | 盐业公司 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-04 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00573号)
|  | 74 | 国华人寿 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-04 | 营业区 | 占用疏散通道；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00571号)
|  | 75 | 天宇宾馆 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-04 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00570号)
|  | 76 | 平阴县平阴镇中学 | 梁军、冯波 | 2013-09-04 | 营业区 | 员工未经消防安全培训；未组织消防演练。 | 责令改正通知书([2013]第00575号)
|  | 77 | 平阴县招待所(复查) | 张沛、冯波 | 2013-09-04 | 营业区 | 复查合格 | [2013]第01321号
|  | 78 | 平阴县第四中学(复查) | 张沛、李晓川 | 2013-09-04 | 营业区 | 复查合格 | [2013]第01322号
|  | 79 | 平阴县招待所(复查) | 李晓川、张沛 | 2013-09-04 | 营业区 | 复查合格 | [2013]第01320号
|  | 80 | 平阴县招待所(复查) | 李晓川、张沛 | 2013-09-04 | 营业区 | 复查合格 | [2013]第01323号
|  | 81 | 平阴县翠东液化气站 | 李晓川、张沛 | 2013-09-05 | 营业区 | 灭火器位置放置不当。 | 责令改正通知书([2013]第00588号)
|  | 82 | 泰安泰山港华燃气有限公司平阴分公司 | 李晓川、张沛 | 2013-09-05 | 营业区 | 灭火器位置放置不当；占用疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00583号)
|  | 83 | 平阴县广播电视台 | 张沛、冯波 | 2013-09-05 | 营业区 | 灭火器放置不当。 | 责令改正通知书([2013]第00590号)
|  | 84 | 平阴县供电公司 | 张沛、李晓川 | 2013-09-05 | 营业区 | 锁闭安全出口。 | 责令改正通知书([2013]第00589号)
|  | 85 | 平阴县贵人座发艺五岭店 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-05 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00580号)
|  | 86 | 东孙庄幼儿园 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-05 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00577号)
|  | 87 | 平阴到绿保家俱 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-05 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00578号)
|  | 88 | 金通灯具总汇 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-05 | 营业区 | 占用疏散通道；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00579号)
|  | 89 | 山东明珠建筑有限公司（龙珠佳苑项目部） | 由良、张磊 | 2013-09-06 | 施工工地 | 无
|  | 90 | 济南金鑫建筑安装有限公司（淮海御墅项目部） | 由良、张磊 | 2013-09-06 | 施工工地 | 挪用消防器材；占用防火间距；占用消防车通道；员工宿舍违规使用大功率电器，仓库使用泡沫夹芯板。 | 责令改正通知书([2013]第00581号)
|  | 91 | 中国石油山东济南第79站 | 张沛、冯波 | 2013-09-06 | 营业区 | 挪用消防器材；四个能力不熟练。 | 责令改正通知书([2013]第00584号)
|  | 92 | 中石化山东济南平阴第十八加油站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-06 | 营业区 | 挪用消防器材；四个能力不熟练。 | 责令改正通知书([2013]第00585号)
|  | 93 | 平阴县利丰纺织厂(复查) | 由良、张磊 | 2013-09-06 | 生产车间 |  | 复查不合格 | 给予临时查封
|  | 94 | 中石化股份有限公司山东济南石油分公司平阴第十一加油站 | 李晓川、张沛 | 2013-09-06 | 营业区 | 挪用消防器材；四个能力不熟练。 | 责令改正通知书([2013]第00586号)
|  | 95 | 山东长箭建筑安装有限公司（工业园项目部） | 由良、张磊 | 2013-09-06 | 施工工地 | 消防器材未成组放置；疏散通道杂物过多；员工宿舍使用大功率用电器；仓库与办公室之间防火间距被占用 | 责令改正通知书([2013]第00582号)
|  | 96 | 平阴县东诚建筑安装有限公司（东南沟村旧村改造项目工地） | 由良、张磊 | 2013-09-06 | 施工工地 | 线路乱扯乱拉；灭火器数量不足 | 责令改正通知书([2013]第00595号)
|  | 97 | 平阴县招待所(复查) | 梁军、冯波 | 2013-09-06 | 营业区 | 复查合格 | [2013]第00513号
|  | 98 | 中石化平阴经营处第三加油站 | 李晓川、张沛 | 2013-09-06 | 营业区 | 挪用消防器材；四个能力不熟练。 | 责令改正通知书([2013]第00587号)
|  | 99 | 玫瑰镇泰丰酒楼 | 冯波、梁军 | 2013-09-06 | 营业区 | 占用消防车通道；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00594号)
|  | 100 | 平阴县豪门商务宾馆 | 冯波、梁军 | 2013-09-07 | 营业区 | 灭火器数量不足；员工灭火器使用方法不熟 | 责令改正通知书([2013]第00599号)
|  | 101 | 平阴县安平彩印厂 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-06 | 营业区 | 占用疏散通道；员工四个能力不熟练。 | 责令改正通知书([2013]第00592号)
|  | 102 | 金三角酒店 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-06 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；电器线路敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00593号)
|  | 103 | 平阴县龙源美食厅 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-06 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00591号)
|  | 104 | 西部KTV | 梁军、冯波 | 2013-09-08 | 营业区 | 消防器材配置不符合要求；消防器材未保持完好有效。 | 责令改正通知书([2013]第00600号)
|  | 105 | 平阴天地元建筑安装有限公司（文翠嘉苑项目部） | 由良、张磊 | 2013-09-06 | 施工工地 | 单位消防通道堆放杂物太多；灭火器未进行统一管理 | 责令改正通知书([2013]第00596号)
|  | 106 | 平阴县东诚建筑安装有限公司（东南沟村旧村改造项目工地） | 由良、张磊 | 2013-09-06 | 施工工地 | 线路乱扯乱拉；灭火器数量不足 | 责令改正通知书([2013]第00595号)
|  | 107 | 平阴玉蕈园酒店 | 由良、张磊 | 2013-09-06 | 营业区 | 灭火器数量不足；新员工对消火栓使用未进行培训 | 责令改正通知书([2013]第00598号)
|  | 108 | 平阴县新世纪影城 | 由良、张沛 | 2013-09-06 | 营业区 | 灭火器数量不足；新员工对消火栓使用未进行培训 | 责令改正通知书([2013]第00597号)
|  | 109 | 平阴县孔村中学(复查) | 梁军、冯波 | 2013-09-10 | 营业区 | 复查合格
|  | 110 | 平阴县平阴镇中学(复查) | 梁军、冯波 | 2013-09-11 | 营业区 | 复查合格
|  | 111 | 平阴县聚源网络服务中心(复查) | 梁军、冯波 | 2013-09-09 | 营业区 | 复查合格
|  | 112 | 平阴德泉汽配维修有限责任公司加油站 | 李晓川、张沛 | 2013-09-09 | 营业区 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；挪用消防设施、器材。 | 责令改正通知书([2013]第00609号)
|  | 113 | 山东泰程石油化工贸易有限公司泰程加油站 | 李晓川、张沛 | 2013-09-09 | 营业区 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；挪用消防设施、器材。 | 责令改正通知书([2013]第00610号)
|  | 114 | 中国石油山东济南第107站 | 李晓川、张沛 | 2013-09-09 | 营业区 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；挪用消防设施、器材。 | 责令改正通知书([2013]第00611号)
|  | 115 | 益康超市环秀店 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-09 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00604号)
|  | 116 | 东关建材 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-09 | 营业区 | 占用疏散通道；电器线路敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00603号)
|  | 117 | 平阴县海洋加油站 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-09 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00602号)
|  | 118 | 平阴县金城化工厂 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-09 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00601号)
|  | 119 | 中国石油山东济南第88站 | 李晓川、张沛 | 2013-09-09 | 营业区 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；挪用消防设施、器材。 | 责令改正通知书([2013]第00612号)
|  | 120 | 济南鲁岳建筑工程有限公司（济南元首纺织有限责任公司项目部） | 由良、张磊 | 2013-09-10 | 施工工地 | 消防器材设置位置不符合标准；施工现场临时消防车道被占用；员工宿舍区疏散通道被占用；违规使用大功率用电器 | 责令改正通知书([2013]第00617号)
|  | 121 | 齐鲁银行济南平阴支行 | 张沛、冯波 | 2013-09-10 | 营业区 | 挪用消防器材；封闭疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00605号)
|  | 122 | 中国农业银行平阴县支行 | 张沛、李晓川 | 2013-09-10 | 营业区 | 挪用消防器材；封闭疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00606号)
|  | 123 | 平阴县荣兴浆纱厂 | 由良、张沛 | 2013-09-10 | 车间 |  | 复查不合格 | 给予临时查封
|  | 124 | 平阴县海洋加油站 | 李晓川、张沛 | 2013-09-10 | 营业区 | 挪用消防器材；四个能力不熟练。 | 责令改正通知书([2013]第00607号)
|  | 125 | 平阴汇泉实业综合服务有限公司 | 李晓川、张沛 | 2013-09-10 | 营业区 | 挪用消防器材；四个能力不熟练。 | 责令改正通知书([2013]第00608号)
|  | 126 | 胜利旅社 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-10 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00613号)
|  | 127 | 平阴县黄氏汽车服务部 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-10 | 营业区 | 占用疏散通道；员工四个能力不熟练。 | 责令改正通知书([2013]第00614号)
|  | 128 | 平阴县子保商店 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-10 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；电器线路敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00615号)
|  | 129 | 本草女人香（平阴县） | 冯波、梁军 | 2013-09-10 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00616号)
|  | 130 | 济南鑫祥纺织品有限责任公司(复查) | 由良、张沛 | 2013-09-10 | 车间 |  | 复查不合格 | 给予临时查封
|  | 131 | 平阴县裕源纺织厂(复查) | 由良、张沛 | 2013-09-10 | 车间 |  | 复查不合格 | 给予临时查封
|  | 132 | 山东平安建设集团有限公司（平阴羲和雅居二期工程项目部） | 由良、曲江 | 2013-09-11 | 施工工地 | 消防水池未保持完好有效；工地消防车道不通畅；消防器材放置地点不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00618号)
|  | 133 | 济南铸诚建筑工程集团有限公司(叠翠苑项目部) | 由良、曲江 | 2013-09-11 | 施工工地 | 消防水源设置不符合标准；厨房使用大功率用电器，且不符合标准；占用防火间距。 | 责令改正通知书([2013]第00619号)
|  | 134 | 平阴县佳驿商务宾馆 | 李晓川、张沛 | 2013-09-11 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00628号)
|  | 135 | 平阴县诚信制氧有限公司 | 李晓川、张沛 | 2013-09-11 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00631号)
|  | 136 | 平阴县档案局 | 李晓川、张沛 | 2013-09-11 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00629号)
|  | 137 | 平阴县博物馆 | 李晓川、张沛 | 2013-09-11 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00630号)
|  | 138 | 平阴胶东庄户人家海鲜城 | 梁军、冯波 | 2013-09-11 | 营业区 | 灭火器压力不足；安全出口关闭；员工培训无记录。 | 责令改正通知书([2013]第00625号)
|  | 139 | 平阴县乡水源火锅城 | 梁军、冯波 | 2013-09-11 | 营业区 | 防火记录不规范；新员工四个能力不熟悉；灭火器数量不足。 | 责令改正通知书([2013]第00624号)
|  | 140 | 平阴县金秋旅社 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-11 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00623号)
|  | 141 | 平阴县温州湾 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-11 | 营业区 | 占用疏散通道；电器线路敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00622号)
|  | 142 | 格力电器文化园 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-11 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00621号)
|  | 143 | 欣冉布艺门市部 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-11 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00620号)
|  | 144 | 济南乐膳坊餐饮有限公司 | 梁军、冯波 | 2013-09-11 | 营业区 | 灭火器数量不足；安全出口标志损坏；疏散通道堆放杂物；防火巡查记录无。 | 责令改正通知书([2013]第00627号)
|  | 145 | 平阴玉蕈园酒店 | 梁军、冯波 | 2013-09-11 | 营业区 | 员工培训无记录；疏散通道堆放杂物；空调处线路太乱。 | 责令改正通知书([2013]第00626号)
|  | 146 | 济南金冠超市有限责任公司 | 张沛、李晓川 | 2013-09-12 | 营业区 | 挪用消防器材；疏散通道堆放杂物。 | 责令改正通知书([2013]第00632号)
|  | 147 | 平阴县古月春加油站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-12 | 营业区 | 挪用消防器材；员工四个能力掌握不熟练。 | 责令改正通知书([2013]第00633号)
|  | 148 | 平阴山水水泥有限公司 | 张沛、李晓川 | 2013-09-12 | 营业区 | 挪用消防器材；封闭疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00634号)
|  | 149 | 平阴县玉泉酒店 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-12 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00637号)
|  | 150 | 平阴县佳驿商务宾馆 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-12 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00639号)
|  | 151 | 中国石化平阴经营处第十加油站 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-12 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00638号)
|  | 152 | 平阴汇川酒都 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-12 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00636号)
|  | 153 | 山东能源集团平阴铝业有限公司 | 张沛、李晓川 | 2013-09-12 | 营业区 | 挪用消防器材；封闭疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00635号)
|  | 154 | 洪范中学 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-13 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00643号)
|  | 155 | 平阴县馨香园菜馆 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-13 | 营业区 | 占用疏散通道；电器线路敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00642号)
|  | 156 | 平阴县绿政宾馆 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-13 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00641号)
|  | 157 | 平阴县宏雷美食苑 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-13 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00640号)
|  | 158 | 中石化平阴经营处第一加油站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-16 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00653号)
|  | 159 | 中石化平阴经营处第三加油站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-16 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00655号)
|  | 160 | 中石化平阴经营处第六加油站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-16 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00656号)
|  | 161 | 中石化平阴经营处第八加油站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-16 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00655号)
|  | 162 | 中石化股份有限公司山东济南石油分公司第五加油站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-16 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00658号)
|  | 163 | 冠之霖手机大卖场 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-16 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00647号)
|  | 164 | 平阴县怡家宾馆 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-16 | 营业区 | 遮挡消火栓；电器线路敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00646号)
|  | 165 | 平阴县百福酒楼 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-16 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00645号)
|  | 166 | 平阴县溪沣源大酒店 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-16 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00644号)
|  | 167 | 平阴县乡水源火锅城(复查) | 梁军、冯波 | 2013-09-17 | 营业区 | 复查合格
|  | 168 | 平阴玉蕈园酒店(复查) | 梁军、冯波 | 2013-09-17 | 营业区 | 复查合格
|  | 169 | 中石化平阴经营处第二十一加油站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-17 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00659号)
|  | 170 | 中国工商银行平阴县支行龙山商场储蓄所 | 由良、张磊 | 2013-09-17 | 营业区 | 无
|  | 171 | 平阴县东诚建筑安装有限公司（东南沟村旧村改造项目工地） | 由良、曲江 | 2013-09-17 | 施工工地 | 部分灭火器喷射软管损坏；消防器材被挪用；消防车道被占用；占用防火间距 | 责令改正通知书([2013]第00648号)
|  | 172 | 平阴县供电公司孝直变电站 | 由良、曲江 | 2013-09-17 | 营业区 | 无
|  | 173 | 济南铸诚建筑工程集团有限公司(平阴文化展览中心项目部) | 由良、曲江 | 2013-09-17 | 施工工地 | 消防水源不符合标准；员工宿舍使用大功率用电器；部分灭火器压力不足；挪用消防器材 | [2013]第01418号
|  | 174 | 平阴永有大酒店 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-17 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00649号)
|  | 175 | 平阴县爱心家缘日用品商行 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-17 | 营业区 | 占用疏散通道；员工四个能力不熟练。 | 责令改正通知书([2013]第00650号)
|  | 176 | 济南平阴远东美食城 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-17 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；电器线路敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00651号)
|  | 177 | 平阴县利丰纺织厂 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-17 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00652号)
|  | 178 | 中石化山东济南平阴第十八加油站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-17 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00660号)
|  | 179 | 中石化平阴经营处第十二加油站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-17 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00661号)
|  | 180 | 中石化平阴经营处第十六加油站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-17 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00662号)
|  | 181 | 中石化股份有限公司山东济南石油分公司第十五加油站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-18 | 营业区 | 挪用消防器材；员工四个能力不熟悉。 | 责令改正通知书([2013]第00663号)
|  | 182 | 中石化股份有限公司山东济南石油分公司平阴第十三加油站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-18 | 营业区 | 消防器材被挪用；封闭疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00665号)
|  | 183 | 中石化股份有限公司山东济南石油分公司平阴第十一加油站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-18 | 营业区 | 挪用消防器材；员工四个能力不熟悉。 | 责令改正通知书([2013]第00666号)
|  | 184 | 平阴县重庆德庄火锅城 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-18 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00670号)
|  | 185 | 平阴县华美社区 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-18 | 营业区 | 占用疏散通道；电器线路敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00669号)
|  | 186 | 平阴县天心宾馆 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-18 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00668号)
|  | 187 | 平阴县蓝天加油站 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-18 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00667号)
|  | 188 | 同心大药店 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-23 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00674号)
|  | 189 | 平阴益佳超市 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-23 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00673号)
|  | 190 | 国鲁大药店北门店 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-23 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；电器线路敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00672号)
|  | 191 | 鑫星宾馆 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-23 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00671号)
|  | 192 | 夜潮KTV | 焦永伟、曲江 | 2013-09-23 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00676号)
|  | 193 | 平阴益佳超市 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-23 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00677号)
|  | 194 | 金城火锅店 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-23 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；封闭疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00678号)
|  | 195 | 花子家园饭馆 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-23 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00675号)
|  | 196 | 中国石油山东济南第83站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-23 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00675号)
|  | 197 | 中国石油山东济南第86站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-23 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00684号)
|  | 198 | 中国石油山东济南第97站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-23 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00685号)
|  | 199 | 中国石油山东济南第107站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-23 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00686号)
|  | 200 | 中国石油山东济南第79站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-23 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00687号)
|  | 201 | 中国石油山东济南第88站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-24 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00688号)
|  | 202 | 中国石油山东济南第81站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-24 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00689号)
|  | 203 | 平阴华仁堂药房 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-24 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00679号)
|  | 204 | 平阴县站都宾馆 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-24 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；消防器材未保持完好有效。 | 责令改正通知书([2013]第00681号)
|  | 205 | 阳光女人服装店 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-24 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00682号)
|  | 206 | 圣世康源 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-24 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00680号)
|  | 207 | 中国石油山东济南第80站 | 李晓川、张沛 | 2013-09-25 | 营业区 | 挪用消防设施、器材；占用疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00691号)
|  | 208 | 中国石油山东济南第85站 | 李晓川、张沛 | 2013-09-25 | 营业区 | 挪用消防设施、器材；占用疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00690号)
|  | 209 | 中石化股份有限公司山东济南石油分公司第九加油站 | 李晓川、张沛 | 2013-09-25 | 营业区 | 挪用消防设施、器材；占用疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00693号)
|  | 210 | 中石化股份有限公司山东济南石油分公司平阴第十加油站 | 李晓川、张沛 | 2013-09-25 | 营业区 | 挪用消防设施、器材；员工四个能力不熟悉。 | 责令改正通知书([2013]第00692号)
|  | 211 | 府前商务宾馆 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-25 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；电器线路敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00698号)
|  | 212 | 贵源肉食店 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-25 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00697号)
|  | 213 | 平阴玫瑰酒厂 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-25 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00696号)
|  | 214 | 东山炒鸡店 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-25 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00699号)
|  | 215 | 平阴县职业教育中心(复查) | 张沛、李晓川 | 2013-09-25 | 营业区 | 无 | 复查合格
|  | 216 | 中石化股份有限公司山东济南石油分公司第七加油站 | 张沛、李晓川 | 2013-09-25 | 营业区 | 挪用消防设施、器材；员工未经消防培训。 | 责令改正通知书([2013]第00695号)
|  | 217 | 国宏广告 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-26 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；电器线路敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00703号)
|  | 218 | 济南佳凝商贸 | 焦永伟、曲江 | 2013-09-26 | 营业区 | 消防器材未保持完好有效；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00702号)
|  | 219 | 雅正健足店 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-26 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工未经消防安全培训。 | 责令改正通知书([2013]第00701号)
|  | 220 | 北方鱼锅城 | 曲江、焦永伟 | 2013-09-26 | 营业区 | 电器线路敷设不符合要求；员工四个能力不熟悉 | 责令改正通知书([2013]第00700号)