为认真做好2013年度消防产品监督管理工作，不断规范消防产品市场秩序，5月1日至5月31日，我支队联合省质监局、工商局，对我市各类消防产品生产企业、销售单位、人员密集场所等集中开展消防产品质量联合整治行动。

此次检查行动范围涉及消防产品生产企业、销售单位、人员密集场所等。其中重点检查内容为生产、销售、使用不合格的消防产品及国家明令淘汰的消防产品的行为。在检查过程中，检查组监督人员对消防应急灯具、消火栓、消防水枪、消防接口、消防水带、洒水喷头等伪劣消防产品进行整治，为夯实消防产品生产、销售、使用各环节质量责任，消除火灾隐患，特此通报2013年5月1日至5月31日联合检查中发现的不合格消防产品，公布如下：

5月份不合格消防产品信息表

| 产品名称 | 生产厂家 | 使用的建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 玻璃防火门 | 山东重骑泉木家具有限公司 | 济南恒大名都20-25号楼 |
| 钢木质防火门 | 步阳集团有限公司 | 恒大名都20-25号楼、车库 |
| 沟槽式管接件 | 济南玫德铸造有限公司 | 大学仕花园1-7号楼及车库 |
| 饰面型防火涂料 | 山东世安化工有限公司 | 济南市委党校新校区学员公寓 |
| 消防接口 | 高邮市金仓消防设备有限公司 | 工会管理干部学院11-14号学生公寓 |
| 防火玻璃 | 山东温声玻璃有限公司 | 济南知识经济总部基地B5楼 |
| 防火阀 | 山东三利实业有限公司 | 省会文化艺术中心大剧院、南侧中心广场及南车 库 |
| 排烟阀 | 山东三利实业有限公司 | 省会文化艺术中心大剧院、南侧中心广场及南车 库 |

通过此次联合检查活动的开展，既加强了质监、工商、消防三部门间的协作，在消防产品的生产、销售、使用领域织成严密监管网络，同时又发现并消除了部分安全隐患，促使各相关单位负责人员普遍增强了消防安全责任感，为销售、使用假冒伪劣、不合格消防产品的商户敲响了警钟，有力的净化了辖区消防产品市场，为社会稳定和经济发展营造了良好的消防安全环境。