为认真做好2013年度消防产品监督管理工作，不断规范消防产品市场秩序，6月1日至6月30日，我支队联合省质监局、工商局，对我市各类消防产品生产企业、销售单位、人员密集场所等集中开展消防产品质量联合整治行动。

此次检查行动范围涉及消防产品生产企业、销售单位、人员密集场所等。其中重点检查内容为生产、销售、使用不合格的消防产品及国家明令淘汰的消防产品的行为。在检查过程中，检查组监督人员对消防应急灯具、消火栓、消防水枪、消防接口、消防水带、洒水喷头等伪劣消防产品进行整治，为夯实消防产品生产、销售、使用各环节质量责任，消除火灾隐患，特此通报2013年6月1日至6月30日联合检查中发现的不合格消防产品，公布如下：

6月份不合格消防产品信息表

| 产品名称 | 生产厂家 | 使用的建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 防火阀 | 中大空调集团有限公司 | 涵玉翠岭一区1、2号楼、二区1-17号楼、三区1-16 号楼 |
| 防火玻璃 | 泰安好佳玻璃有限公司 | 济南市委党校新校区图书信息楼 |
| 钢质防火门 | 宜兴富丽华消防器材有限公司 | 丁豪广场商业街 |
| 钢质防火门 | 万嘉集团有限公司 | 保利海德公馆6-10号楼、A区商业、1-1车库 |
| 消防应急标志灯 | 东莞斯迈尔特智能消防技术有限公司 | 山东省军区招待所1-7层装修 |
| 消防应急照明灯 | 南昌科美之光照明有限公司 | 科技佳苑1-7号楼、地下车库 |
| 消防应急照明灯 | 南昌科美之光照明有限公司 | 诚基中心四期 |
| 消防水枪 | 江山市江升消防器材有限公司 | 中国人民解放军空军济南南郊离职干部休养所 |
| 消防水枪 | 丹阳市丹花消防器材厂 | 中润世纪城二期地下车库 |
| 消防软管卷盘 | 浙江福兴消防设备有限公司 | 迪亚有限责任公司生产楼、地下车库及配套设施 |
| 消防软管卷盘 | 泰州市晨龙消防设备有限公司 | 中润世纪城二期地下车库 |
| 消防软管卷盘 | 泰州市晨龙消防设备有限公司 | 西客站一体化工程北综合合体广场地下、北综合体商业A、B 楼 |
| 消防软管卷盘 | 浙江福兴消防设备有限公司 | 济南鑫苑名家二标段 |
| 消防软管卷盘 | 泰州市晨龙消防设备有限公司 | 丁豪广场商业街 |
| 室内消火栓 | 南京强生消防设备厂 | 舜奥嘉园北区住宅 |
| 消防接口 | 兴化市亚鑫消防器材有限公司 | 梁庄片区1-8号楼及北区地下车库 |

通过此次联合检查活动的开展，既加强了质监、工商、消防三部门间的协作，在消防产品的生产、销售、使用领域织成严密监管网络，同时又发现并消除了部分安全隐患，促使各相关单位负责人员普遍增强了消防安全责任感，为销售、使用假冒伪劣、不合格消防产品的商户敲响了警钟，有力的净化了辖区消防产品市场，为社会稳定和经济发展营造了良好的消防安全环境。