为认真做好2013年度消防产品监督管理工作，不断规范消防产品市场秩序，7月1日至7月31日，我支队联合省质监局、工商局，对我市各类消防产品生产企业、销售单位、人员密集场所等集中开展消防产品质量联合整治行动。

此次检查行动范围涉及消防产品生产企业、销售单位、人员密集场所等。其中重点检查内容为生产、销售、使用不合格的消防产品及国家明令淘汰的消防产品的行为。在检查过程中，检查组监督人员对消防应急灯具、消火栓、消防水枪、消防接口、消防水带、洒水喷头等伪劣消防产品进行整治，为夯实消防产品生产、销售、使用各环节质量责任，消除火灾隐患，特此通报2013年7月1日至7月31日联合检查中发现的不合格消防产品，公布如下：

7月份不合格消防产品信息表

| 产品名称 | 生产厂家 | 使用的建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 消防应急照明灯 | 江门劳士国际电气有限公司 | 山东省中医院国家中医临床研究基地 |
| 独立式燃气探测器 | 山东三江燃气技术设备有限公司 | 省直机关汉峪住宅区A1、A2、B14-B24号楼、C10-18、D1-D6号楼及车库 |
| 沟槽式管接件 | 济南高科建维机械配套有限公司 | 浅深酒店济南分公司装修改造 |
| 防火玻璃 | 泰安好佳玻璃有限公司 | 济南市委党校新校区图书信息楼 |
| 防火玻璃 | 山东耀华玻璃有限公司 | 奥体中心东侧8号地块 |
| 防火阀 | 德州中傲空调设备有限公司 | 蓝天绿园1-7号楼及地下车库 |
| 钢质防火门 | 新多集团有限公司 | 常春藤33-41号楼及地下车库 |
| 木质防火门 | 山东金城装饰工程有限公司 | 济南铁路局（配件厂）职工集资建房1-4号楼、幼儿园、车库 |
| 木质防火门 | 秦皇岛市金安安全设备有限公司 | 北胡居委会旧居改造1-16号楼、1-3号车库、幼儿园、会所 |
| 消防应急标志灯 | 中山市东君照明有限公司 | 山东大润国际黄金珠宝交易有限公司 |
| 消防软管卷盘 | 扬州市晨鑫消防设备有限公司 | 新世界阳光花园东二区8、9、11-14、18-20号楼、会所、小公建 |
| 手提式灭火器 | 江苏快达消防设备有限公司 | 奥体中心东侧8号地块 |
| 沟槽式管接件 | 潍坊同心管业有限公司 | 济南铁路局配件厂职工集资建房1-4号楼、幼儿园、车库 |

通过此次联合检查活动的开展，既加强了质监、工商、消防三部门间的协作，在消防产品的生产、销售、使用领域织成严密监管网络，同时又发现并消除了部分安全隐患，促使各相关单位负责人员普遍增强了消防安全责任感，为销售、使用假冒伪劣、不合格消防产品的商户敲响了警钟，有力的净化了辖区消防产品市场，为社会稳定和经济发展营造了良好的消防安全环境。