为认真做好2013年度消防产品监督管理工作，不断规范消防产品市场秩序，8月1日至8月31日，我支队联合省质监局、工商局，对我市各类消防产品生产企业、销售单位、人员密集场所等集中开展消防产品质量联合整治行动。

此次检查行动范围涉及消防产品生产企业、销售单位、人员密集场所等。其中重点检查内容为生产、销售、使用不合格的消防产品及国家明令淘汰的消防产品的行为。在检查过程中，检查组监督人员对消防应急灯具、消火栓、消防水枪、消防接口、消防水带、洒水喷头等伪劣消防产品进行整治，为夯实消防产品生产、销售、使用各环节质量责任，消除火灾隐患，特此通报2013年8月1日至8月31日联合检查中发现的不合格消防产品，公布如下：

8月份不合格消防产品信息表

| 产品名称 | 生产厂家 | 使用的建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 室内消火栓 | 乐清市宏达消防设备制造有限公司 | 济南药品现代物流配送项目 |
| 室内消火栓 | 福建天广消防科技股份有限公司 | 省会文化艺术三馆 |
| 室内消火栓 | 南京强生消防设备厂 | 泉景天沅雅园3号楼 |
| 防火玻璃 | 山东耀华玻璃有限公司 | 济南中海广场·环宇城 |
| 防火玻璃 | 济南友谊金晶经贸有限公司 | 济南药品现代物流配送项目 |
| 防火玻璃 | 山东耀华玻璃有限公司 | 奥体中心东侧8号地块 |
| 钢质防火门 | 浙江新力门业有限公司 | 济南市中大槐树棚户区8号楼 |
| 钢质防火门 | 浙江金钢动力设备有限公司 | 大学科技园服务外包产业园公共租赁房13-16、19-25号楼 |
| 饰面型防火涂料 | 山东世安化工有限公司 | 鲁商国奥城3号楼 |
| 消防水枪 | 齐鲁消防设备有限公司 | 伟东新都3号地块6-3号楼附建网点房 |
| 消防应急标志灯 | 青岛澳特尔灯具有限公司 | 中润世纪城三期三角地1-3号楼及地下车库 |
| 消防应急照明灯 | 江门市敏华电器有限公司 | 沃尔沃建筑设备技术中国有限公司 |
| 消防应急照明灯 | 中山市东君照明有限公司 | 神州数码电子商务高科技整合运筹服务中心及门卫 |
| 防火玻璃 | 上海新昊玻璃制品有限公司 | 天地贵和二期酒店装修 |
| 防火阀 | 中大空调集团有限公司 | 舜奥嘉园北区住宅 |

通过此次联合检查活动的开展，既加强了质监、工商、消防三部门间的协作，在消防产品的生产、销售、使用领域织成严密监管网络，同时又发现并消除了部分安全隐患，促使各相关单位负责人员普遍增强了消防安全责任感，为销售、使用假冒伪劣、不合格消防产品的商户敲响了警钟，有力的净化了辖区消防产品市场，为社会稳定和经济发展营造了良好的消防安全环境。