为认真做好2013年度消防产品监督管理工作，不断规范消防产品市场秩序，9月1日至9月30日，我支队联合省质监局、工商局，对我市各类消防产品生产企业、销售单位、人员密集场所等集中开展消防产品质量联合整治行动。

此次检查行动范围涉及消防产品生产企业、销售单位、人员密集场所等。其中重点检查内容为生产、销售、使用不合格的消防产品及国家明令淘汰的消防产品的行为。在检查过程中，检查组监督人员对消防应急灯具、消火栓、消防水枪、消防接口、消防水带、洒水喷头等伪劣消防产品进行整治，为夯实消防产品生产、销售、使用各环节质量责任，消除火灾隐患，特此通报2013年9月1日至9月30日联合检查中发现的不合格消防产品，公布如下：

9月份不合格消防产品信息表

| 产品名称 | 生产厂家 | 使用的建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 防火玻璃 | 福清市新福兴玻璃有限公司 | 知识经济总部基地B5号楼 |
| 防火玻璃 | 济南博瑞祥达墙体材料有限公司 | 奥体中心东侧8号地块 |
| 消防软管卷盘 | 扬州市晨鑫消防设备有限公司 | 济南出口加工区孵化器项目A2-A1号楼及北区车库 |
| 消防软管卷盘 | 福建省复兴消防设备有限公司 | 济南恒大绿洲C地块小学、B地块商铺 |
| 木质防火门 | 河北九安门业有限公司 | 中润世纪城三期三角地1-3号楼及地下车库 |
| 木质防火门 | 浙江幸福之家门业有限公司 | 建邦唯园二期B地块C12-C23号楼及车库 |
| 钢质防火门 | 亚萨合莱-王力保安制品有限公司 | 舜奥嘉园南区1-12号楼及配套公建 |
| 消防接口 | 济南齐鲁消防设备有限公司 | 大学科技园服务外包产业园公共租赁房 |
| 消防接口 | 福建省闽太消防水暖有限公司 | 山东省工会管理干部学院实习车间 |
| 消防应急照明灯 | 中山市东君照明有限公司 | 山东济菏高速公路指挥中心装修 |
| 消防应急标志灯 | 青岛澳特尔灯具有限公司 | 中润世纪城三期三角地1-3号楼及车库 |
| 消防水枪 | 福建省三鲸消防器材有限公司 | 济南西蒋峪公共租赁房A4-A9号楼及地下车库 |
| 消防水枪 | 江山市江升消防器材有限公司 | 凯旋新城东地块1-10号、12、15-16、车库 |
| 消防水枪 | 高邮市金仓消防设备有限公司 | 山东省艺术馆（原省博物馆）装修改造 |
| 消防水枪 | 成都洪盛达消防设备制造有限公司 | 中建瀛园二期南46、47、52、53、54、55号楼 |
| 消防水枪 | 江山市江升消防器材有限公司 | 山东大学兴隆山校区青年教师公寓及专家公寓 |
| 消防水枪 | 芜湖华夏消防装备有限责任公司 | 希森美康医用电子有限公司工厂 |
| 室内消火栓 | 芜湖华夏消防装备有限责任公司 | 中建瀛园二期南46、47、52、53、54、55号楼 |

通过此次联合检查活动的开展，既加强了质监、工商、消防三部门间的协作，在消防产品的生产、销售、使用领域织成严密监管网络，同时又发现并消除了部分安全隐患，促使各相关单位负责人员普遍增强了消防安全责任感，为销售、使用假冒伪劣、不合格消防产品的商户敲响了警钟，有力的净化了辖区消防产品市场，为社会稳定和经济发展营造了良好的消防安全环境。