为认真做好2013年度消防产品监督管理工作，不断规范消防产品市场秩序，10月8日至10月31日，我支队联合省质监局、工商局，对我市各类消防产品生产企业、销售单位、人员密集场所等集中开展消防产品质量联合整治行动。

此次检查行动范围涉及消防产品生产企业、销售单位、人员密集场所等。其中重点检查内容为生产、销售、使用不合格的消防产品及国家明令淘汰的消防产品的行为。在检查过程中，检查组监督人员对消防应急灯具、消火栓、消防水枪、消防接口、消防水带、洒水喷头等伪劣消防产品进行整治，为夯实消防产品生产、销售、使用各环节质量责任，消除火灾隐患，特此通报2013年10月8日至10月31日联合检查中发现的不合格消防产品，公布如下：

10月份不合格消防产品信息表

| 产品名称 | 生产厂家 | 使用的建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 钢质防火门 | 山东重骑泉木门业有限公司 | 盛福片区B2-3地块1号楼及地下车库 |
| 钢质防火门 | 浙江金钢动力设备有限公司 | 大学科技园服务外包产业园租赁房 |
| 防火玻璃 | 临朐金晶平弯钢化玻璃有限公司 | 天地贵和广场二期酒店装修 |
| 消防接口 | 福建省闽太消防水暖有限公司 | 山东省工会管理干部学院实习车间 |

通过此次联合检查活动的开展，既加强了质监、工商、消防三部门间的协作，在消防产品的生产、销售、使用领域织成严密监管网络，同时又发现并消除了部分安全隐患，促使各相关单位负责人员普遍增强了消防安全责任感，为销售、使用假冒伪劣、不合格消防产品的商户敲响了警钟，有力的净化了辖区消防产品市场，为社会稳定和经济发展营造了良好的消防安全环境。